	[image: image2.emf]SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

JEFATURA DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO

FECHA:

 SERVICIO A LA EMPRESA :

       DOMICILIO

CIUDAD ESTADO

CLAVE PRESUPUESTAL

RFC. CP.

NACIONALIDAD

DOMICILIO: CIUDAD ESTADO PAIS

TELEFONOS

C.P.

CORREO:

TIEMPO EN 

DIAS DE SERV.

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD 

ORDEN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:



RENGLON CANTIDAD

NO. DE PROV. IMSS.

P.UNIT. IMPORTE UNIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO  



DIRECTOR DE LA UNIDAD



AUTORIZA



SOLICITA

( PESOS .00/100 M.N.)



REPRESENTANTE:



REGISTRO PATRONAL IMSS.:



PROVEEDOR:



TELEFONOS EXTENSION



CORREO :



JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD



UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTO



DE SERVICIO

CONTRATO



UNIDAD



FECHA DE ADJUDICACION



LICITACION TIPO No. LICITACION



	
	PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL

PC-050GYR027-E17-2021
SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
SUECIA ESQUINA CON ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAÍSOS, LEÓN, GUANAJUATO
PROYECTO DE CONVOCATORIA 

A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 
PC-050GYR020-E17-2021
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2021
ELECTRONICA
P R E S E N T A C I O N 
En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 36 Bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para el MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2021.
De conformidad con las siguientes:

B A S E S

En observancia con el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, al Anexo Primero, Sección II, del Numeral 6, Inciso a) se hace del conocimiento a todos los participantes de la presente convocatoria lo siguiente;

El 20 de agosto de 2015, se publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, con reforma del 19 de febrero de 2016, última reforma 28 de febrero de 2017,  disponible para consulta en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp o en el Anexo numero 24 (Veinticuatro), de la presente convocatoria.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato cuya designación deberá de constar por escrito así como la aceptación del funcionario designado de conformidad con el numeral 26.5 de la PBL vigentes.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los participantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. Bienes de Consumo: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico.

7. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

8. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

9. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

10. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
11. COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx
12. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

13. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General con las claves que el Instituto puede adquirir.
14. Distribuidor Primario o directo.- Persona Física o Moral que recibe apoyo directo para participación en adjudicaciones con productos que respalda el fabricante de los mismos.

15. Distribuidor Secundario o Sub-distribuidor.- Persona física o moral que recibe apoyo expreso de un distribuidor primario o directo para participar en adjudicaciones con productos que respalda el segundo.

16. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
17. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

18. IVA: Impuesto al Valor Agregado.
19. JSA: Jefatura de Servicios Administrativos Delegacional.
20. JSJ: Jefatura de Servicios Jurídicos Delegacional.
21. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

22. Participante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

23. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

24. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

25. Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.

26. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

27. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación, y

28. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

26. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

27. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
28. RUPC: Registro Único de Proveedores y Contratistas.
29. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

30. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

31. SFP: Secretaría de la Función Pública.
32. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del participante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley. El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación.
33. Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.
34. POBALINES: Políticas Bases y Lineamientos.
35. Proteccion de Datos Personales.- Indicar que los documentos contenidos en la Propuesta y proporcionada a la Convocante, contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial. (El licitante deberá señalar cada documento referido). Anexo número 23 (Veintitrés).
1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
· Las personas que deseen participar en la Licitación, deberán cumplir con lo establecido en la convocatoria de esta Licitación.

· Cualquier modificación a la convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los participantes en la elaboración de su proposición.

· Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio participante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP; deberán incorporar esta declaración a sus propuestas. En caso de proposiciones conjuntas cada una de las personas físicas o morales que la presenten deberán entregar esta declaración. 
· Los participantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter, con copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación o bien una manifestación bajo protesta de decir verdad que tienen tal carácter.

· Los participantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter.

· Las cartas protestadas que presenten los participantes, deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearan lo medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

· Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los participantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

· Los participantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada partida; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los participantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación pública hasta su conclusión.

· De acuerdo con lo establecido en el artículo 36Bis de la LAASSP, deberán cumplir cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1 y 6.2. 

· No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

· Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

· Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la Licitación y en las proposiciones presentadas por los participantes no podrán ser negociadas.

· En virtud de que los bienes están totalmente estandarizados y no existen diferencias sustanciales entre los existentes en el mercado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se evaluara mediante el método BINARIO, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio.

· Los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1 y 6.2, serán evaluadas mediante el “cumple” y “no cumple”. Siendo el factor determinante el precio más bajo para adjudicar, siempre y cuando hayan cumplido con la totalidad de éstos. 

· El precio conveniente se determinará de acuerdo al Reglamento de la LAASSP, en su artículo 51 inciso B.

· Se verificará si el precio ofertado es aceptable, por no resultar superior al 10% respecto del precio de referencia derivado de la investigación de mercado realizado por el Instituto.

· El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley.

· Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán la siguiente operación:

I. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una Licitación pública, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña.
II. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos.
III. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en las políticas, bases y lineamientos de las dependencias y entidades, el cual no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, y
IV. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.

1.1.
IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN
Las proposiciones en su caso, deberán presentarse, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español, y dirigidas al área convocante.

El participante deberá presentar originales o copias fieles (legibles) de folletos, catálogos y manuales o instructivos del fabricante, para corroborar las especificaciones técnicas requeridas. La no presentación de estos documentos es motivo de descalificación, al carecer de la evidencia y elementos que permitan la evaluación técnica.
1.2.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria que acredita el sistema PREI del Instituto, medinate dictamen previo de disponibilidad presupuestal folio número 000000508-2021.
2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD
La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 
Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la Licitación y en las proposiciones presentadas por los participantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

Los licitantes deberán acompañar con su propuesta técnica los documentos siguientes:

1) Carta en hoja membretada de la empresa donde manifieste el domicilio vigente, teléfono vigente, correo electrónico vigente y horario de atención, del centro de servicio para atención de reportes.

2) Programa de ejecución de los trabajos. Anexo número 2 (dos)
3) Que las características, especificaciones y calidad de los servicios y/o que deban otorgar, sean de las requeridas por el instituto, de carta relativa a la calidad del servicio. Anexo 3 (tres)
4) Contar con la experiencia necesaria para garantizar las necesidades requeridas por el instituto Anexo número 4 (cuatro) y Anexo número. 5 (cinco)
5) Contar con la capacidad e infraestructura necesaria y adecuada para cubrir las necesidades del instituto, y cumplir con el servicio con una razonabilidad de utilización acorde a las especificaciones generales. Anexo número. 6 (seis)
2.1.
CALIDAD
Se verificará que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el licitante en el plazo solicitado para las entregas de materiales (Anexo número 2).
Las características, especificaciones y calidad de los bienes que deban otorgar, sean de las requeridas por el Instituto, de carta relativa a la calidad de los bienes (Anexo número 3).
Contar con la experiencia necesaria para garantizar las necesidades requeridas por el instituto (Anexo número 4 y Anexo número 5)

Contar con la capacidad e infraestructura necesaria en la ciudad de León, Gto., adecuada para cubrir las necesidades del instituto, y cumplir con el servicio con una razonabilidad de utilización acorde a las especificaciones generales. (Anexo número 6)
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS
El Licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

· Carta en hoja membretada de la empresa donde manifieste el domicilio vigente, teléfono vigente, correo electrónico vigente y horario de atención, del centro de servicio para atención de reportes.
2.3 TERMINOS Y CONDICIONES

· PLAZO DE ENTREGA:

El servicio será realizado en la fecha programada (mensual, semestral, anual), una vez asignado el contrato, el licitante ganador,  en un plazo no mayor a 15 días después de la asignación, deberá presentarse con los JCU para validar el programa propuesto y deberá iniciar el libro bitácora asentando los cambios que se hayan realizado, en caso de servicios extraordinarios el licitante ganador, contara con un plazo máximo de 24 horas para acudir la Unidad, a partir  de recibir el reporte en su centro de atención.

El representante de la empresa asignada deberá  presentarse en un plazo máximo de 15 días posteriores a la firma del contrato para iniciar  el libro bitácora, verificar catalogo en unidades y designar personal responsable para la atención de los servicios.
· LUGAR DE ENTREGA
El servicio se otorgara en las unidades relacionadas Anexo número 8 (ocho) y dirigirse con los responsables que se indican en el Anexo número 9 (nueve).
· CONCEPTOS ADICIONALES


Se podrán realizar la compra de conceptos adicionales relacionados en esta convocatoria, conforme a las necesidades de la unidad y autorizados por los JCU, garantizando el mejor precio del mercado siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales vigentes.

· CANJE
El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al instituto y/o a terceros por la deficiente o parcial prestación del servicio.
· PLAZO DE PAGO

El pago se efectuara en moneda nacional (a través de transferencia electrónica), a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega  de la factura correspondiente, la cual deberá amparar los servicios que se hayan requerido orden de compra Anexo número 11 (once).
3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION
La presente Licitación es convocada en términos de los artículos 28 fracción I y 47 de la Ley, contrato abierto.
3.1.
TIPO DE ABASTECIMIENTO

Para efectos de adquirir los bienes objeto de esta licitación, mediante una sola fuente de abastecimiento por la totalidad del servicio. El Licitante deberá ofertar todas las partidas.
3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
	 E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Junta de Aclaraciones
	09-Febrero-2021
	01:00 p.m.
	En COMPRANET 5.0



	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	15-Febrero-2021
	01:00 p.m.
	

	Visita a Instalaciones
	No habrá visita a instalaciones
	

	Fallo
	22-Febrero-2021
	01:00 p.m.
	

	Firma del contrato
	Conforme al plazo establecido en el artículo 46 de LAASSP
	Oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en calle Suecia esquina con España sin número, Colonia Los Paraísos, C.P. 37328, León, Guanajuato.

	Reducción de Plazos
	Si

	Tipo de Licitación
	Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP)

	Forma de Presentación de las Proposiciones
	Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería, ni en forma presencial.


4. JUNTA DE ACLARACIONES
Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviarlo a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración conforme al Anexo Numero 21 (Veintiuno), preferentemente en Word; así mismo manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos señalados en el Anexo número 22 (Veintidós).
Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y el 46 del Reglamento de la citada Ley.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
a) Los participantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en medio electrónico a través de COMPRANET 5.0

b) Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a apertura,  haciéndose constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún participante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 

c) En las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

· En la presente Licitación no se requiere firma electrónica adicional, en el envío de su propuesta técnico-económica.

d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

e)  Los participantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

5.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS 
Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 12 (doce), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación pública.
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

A) Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio participante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

B) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el participante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 13 (trece),  de las presentes bases.

C) Los participantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 14 (Catorce), de las presentes bases.

D) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 12 (doce),  de las presentes bases.
E) Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.
F) Escrito en el cual manifieste los siguientes registros: (podrá utilizar el Anexo Número 19 (Diecinueve).
1. Registro Federal de Contribuyentes

2. Que cuenta con Registro Patronal IMSS

3. Que cuenta con Registro INFONAVIT.

G) El Licitante deberá presentar escrito en el que manifieste que sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, conforme al Anexo Número 19 (Diecinueve).
H) Carta de Compromiso Fiscal, conforme al Anexo Numero 20 (Veinte).
Además de considerar los aspectos siguientes:

Los participantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los participantes.

Las proposiciones que presenten los participantes deberán ser firmadas autógrafamente por el participante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, no se requiere adicionalmente firmar electrónicamente el envío de su propuesta técnica-económica.

Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los participantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
La documentación complementaria que deberá presentar el participante, es la siguiente:

I. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II. Anexo Número 15 (quince), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, asentándose, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 

6.2.
PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I. Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de estas bases.
II. El participante deberá, acompañar de folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, en español; en tratándose de bienes importados, deberá anexar una traducción simple al español.
III. Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.
IV. Documentos indicados en el numeral 2.2, de las presentes bases, según corresponda.
6.3.
PROPOSICION ECONÓMICA:

I. La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando el renglón, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe máximo de los bienes ofertados, sin I.V.A. conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases. 
II. Los licitantes deberán entregar igualmente el Anexo Número 10 (Diez) carta compromiso de los bienes conjuntamente con su propuesta económica.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.  Lo anterior de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones.
Los precios ofertados por los participantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato o de cualquier otro procedimiento posterior que se desprenda del aquel. 

Las proposiciones económicas deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante de conformidad con el artículo 51 inciso B de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA  Y NACIONALIDAD DEL PARTICIPANTE.

7.1.
 En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los participantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2.
En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el participante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir las proposiciones, mismo que contendrá los datos siguientes:

Del participante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

Del representante legal del participante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el participante deberá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 16 (dieciséis), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 16 (dieciséis) de las presentes bases, será aquel en el que el participante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.
Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el participante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

I. Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

II. Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

III. En lo relativo a lo establecido en la fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF 19/07/2017)  a efecto de que en los procedimientos de contratación quede previsto que los proveedores asignados previo a la de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta: 

A) Tratándose de personas físicas: Escrito en el que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

B)
Tratándose de personas morales: Además de lo anterior, en caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

7.4.
En la firma del contrato
El participante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar original o copia certificada, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el participante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

8.
ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
DE ACUERDO A LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL 

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) participante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato y/o pedido deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que emita opinión positiva a nombre del participante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.27 y 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de Abril de 2020, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.
(Previo a la formalización del contrato)
Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.16 de la Miscelánea Fiscal y la Regla II. 2.1.39 RM2017.
Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la fracción I de la Regla I.2.1.16 de la  Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, y la Regla II. 2.1.39
En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente Licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido. 

Esquema de Pagos Electrónicos

El participante que resulte Adjudicado deberá presentar escrito Libre, en papel membretado de la empresa dirigido al Titular de la Jefatura de Finanzas de la Delegación, solicitando su inclusión al esquema de pago electrónico elegido, y firmado por el dueño o representante legal con facultades para ejercer actos de pleitos y cobranza, detallando lo siguiente:

· Razón Social

· Número de Proveedores

· Domicilio Fiscal actualizado

· Número telefónico y/o fax

· Registro Federal de Contribuyentes

· Institución Bancaria elegida y número de la cuenta de cheques

· Si es interbancario, se requiere la CLABE (Clabe Bancaria Estandarizada), Población y    Estado.

Del mismo modo se solicita acompañar su escrito, con copias y originales únicamente para cotejo, de la siguiente documentación:

· Registro Federal de Contribuyentes

· Último Estado de Cuenta del Banco

· Comprobante de domicilio (recibo de agua, teléfono o luz no mayor a 2 meses)

· Identificación Oficial.

8.1 Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente, el licitante y, en su caso los que estos últimos subcontraten, que resulte con Licitación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social conforme al siguiente procedimiento:

I.
Ingresar en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrará con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberá aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

II.
Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

III.
Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- 
Cuando el licitante esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- 
Cuando el licitante no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

a)
El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el licitante solicitante:

1.
Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

2.
No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

3.
Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

4.
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

b)
Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.
Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2.
Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

3.
Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para el IMSS

Las “Opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” citadas en este numeral, deberán presentarse en la Oficina de Contratos, ubicada en la calle Suecia Esq. España  S/N Colonia Los Paraísos, Código Postal 37328,  Leon Gto., en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas. 

CONTENIDO DEL CONTRATO

La  JSJ  a través del Departamento Consultivo y la JSA, a través del Departamento de Adquisiciones o la UMAE, a través de la División de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Abastecimiento de la Dirección Administrativa, según corresponda, verificaran que los contratos que formalicen con motivo de las contrataciones que nos ocupan contengan, entre otras, la siguiente declaración y clausula:

Dentro de las Declaraciones: el proveedor o contratista declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del instituto.

Dentro del Clausulado: que durante la vigencia del contrato, el proveedor o contratista queda obligado a entregar al instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva. 

VIGENCIA

La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La JSA, a través del Departamento de Adquisiciones o la UMAE, a través del Departamento de Abastecimiento de la Dirección Administrativa, según corresponda, previo a la firma del contrato correspondiente, verificara que el proveedor o contratista haya presentado la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”, positiva y vigente a la fecha de su presentación.

En caso de que la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”, sea positiva y vigente, la JSA, a través del Departamento de Adquisiciones o la UMAE, a través del departamento de Abastecimiento de la 
Dirección Administrativa, según corresponda, continuara con el trámite para la contratación respectiva.

En caso de que no se presente la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” o no sea positiva y/o vigente, el contrato no se formalizara por causas atribuibles al proveedor o contratista y la JSA, a través del Departamento de Adquisiciones o la UMAE, a través del Departamento de Abastecimiento de la Dirección Administrativa, según corresponda no recibirá la documentación e informara al proveedor o contratista que deberá obtener la citada opinión o, en su caso de que esta sea negativa, que puede presentar aclaración y/o pagar sus créditos fiscales, ante la Subdelegación que le corresponda.
ACLARACIONES DE OPINION NEGATIVA

La Jefatura de Servicios de Afiliación Cobranza, a través de la Subdelegación, resolverá la aclaración que presenta el proveedor o contratista cuando la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, sea negativa y la resolverá dentro de 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la misma.

Una vez resuelta la aclaración, notifica al proveedor o contratista que la aclaración fue procedente y que puede obtener nuevamente la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” o bien le informa el motivo por el que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

Para aquellos casos en los que por procedimiento el proveedor o contratista entrega directamente a las áreas de trámite de erogaciones la documentación para cobro sin pasar por el Administrador del Contrato altas de SAI), no será necesario la presentación de la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones de Erogaciones en materia de Seguridad Social”, en tanto se establece el procedimiento para su validación ante el administrador del contrato.

“Dado que la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social solamente pueden obtenerla aquellos patrones se encuentren registrados ante el Instituto y además tengan trabajadores inscritos, por lo tanto, en caso de que algún particular:

· No se encuentre registrado ante este Instituto,

· Cuente con registro patronal, pero se encuentra dado de baja o

· No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la LSS,

No podrá obtener la citada opinión, por lo cual dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento PRESENTANDO LO SIGUIENTE:

I.- Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la opinión) en el que se haga constar que no se puede emitir la opinión de cumplimiento, de conformidad con la regla quinta del anexo único ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR.

II.- Escrito libre, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma

III.- En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercer, deberá presentar, en tal caso, junto con la documentación citada en los incisos anteriores, la opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego vigente y positiva.

Para los casos de Contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por  tanto, no cuenten con Registro Patronal, ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documentos de la solicitud de opinión que le da el Sistema Institucional, en el que conste que no se puede emitir la misma.

Los proveedores, previo al pago, será suficiente que éste solo presente una copia de la opinión positiva y vigente, por cada trámite de pago, sin importar si incluye uno o más CFDI. Este criterio resultará aplicable para el trámite de cualquier contrato, lo que incluye a los distintos de los contratos Únicos”.

8.2 Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social INFONAVIT
Con fundamento en el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit, mediante Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, aprueba Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los  Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal  en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos conforme a las siguientes:
Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.
Primera.- 
Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.
Segunda.-
El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

I.
La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.
La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

III.
Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.
Las garantías que se hayan otorgado.

V.
Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.
Tercera.-
Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.
Cuarta.-
El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a)
Sin adeudo o con garantía.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

b)
Con adeudo.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c)
Con adeudo pero con convenio celebrado.- En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
d)
Sin antecedente.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.
Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la página de internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.
Quinta.-
La constancia de situación fiscal que se expida  tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
El Licitante deberá presentar requisitado el Anexo Número 20 (veinte), en su propuesta Técnica.

9.
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los participantes conforme al Anexo Número 15 (quince), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los participantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por la partida única.
9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los participantes con lo ofertado en la proposición técnica.

· Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

9.2. 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS 

Se analizarán los precios ofertados por los participantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo número 9 (Nueve), de las presentes bases.
Los licitantes deberán entregar igualmente el Anexo Número 10 (Diez) carta compromiso de la proposición conjuntamente con su propuesta económica.

9.3.
  CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS
El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la Adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP:

10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO
Se desecharán las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

2. Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

3. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

4. Cuando no cotice la totalidad del servicio requerido de todas las partidas.
5. Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados u omita la leyenda requerida.
6. Cuando no presente originales o copias fieles (legibles) de folletos, catálogos y manuales o instructivos del fabricante, para corroborar las especificaciones técnicas requeridas.
7. Cuando no presente el Anexo número 4 (cuatro), requisitado y con la documental correspondiente.

8. Cuando no presente el Anexo número 5 (cinco), requisitado y con la documental correspondiente.

9. Cuando no presente el Anexo número 6 (seis), requisitado y con la documental correspondiente.
10. Para los contratos enlistados que sigan vigentes o que se hayan tenido durante el 2020, el area convocante verificara, que no se tengan sanciones aplicadas a la empresa y/o se tengan en proceso inicios de rescisión de contratos 2020.

11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO
a) Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer  a través de COMPRANET. 

b) 
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los participantes que hayan participado a través de COMPRANET, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

RUPC-Compranet 
Los licitantes que resulten asignados pueden realizar la incorporación de  datos aplicables en la plataforma CompraNet en términos del artículo 105 del RLAASSP, nombre, razón social, nacionalidad, domicilio, información relativa a la escritura constitutiva, reformas, datos de inscripción en registro público,  socios, representantes legales, especialidad y experiencia e información relativa a la capacidad  técnica, económica y financiera a efecto de dar cumplimiento al (RUPC) Registro Único de Proveedores y Contratistas establecido en el artículo 56 Bis de la LAASSP. Con la finalidad de obtener mayor difusión de su empresa a través del Registro Único de Proveedores y Contratista que se publica en el portal de CompraNet. El RUPC permite a las dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno, atendiendo además el numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).
12.
MODELO DE CONTRATO  
Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 17 (diecisiete), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente Licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el participante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del participante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones sin perjuicio de lo contenido en las disposiciones legales.
Las cantidades mínimas y máximas, objeto de la presente Licitación, se detallan en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases, conforme al artículo 47 de la LAASSP.
12.1.
 PERÍODO DE CONTRATACIÓN 

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación y contará(n) con un período de vigencia a partir de la notificación del Fallo al 31 de Diciembre de 2021.
12.2
FIRMA DEL CONTRATO
Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo y con la misma, los derechos y obligaciones establecidos en la convocatoria y modelo de contrato serán exigibles al licitante adjudicado. 
Si el participante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formalizara el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.
GARANTÍAS

13.1
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El participante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 18 (dieciocho). 
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales y exista de por medio la liberación expresa del Administrador del contrato conforme al numeral 5.5.5., de las Políticas, Bases y Lineamientos del Instituto.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 UMAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

· El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

· Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

· El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 y 81 fracción II del reglamento de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como el artículo 77, fracción VIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Criterio AD-02/2011, publicado por la Secretaría de la Función Pública, respecto a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales, y la aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, estableciéndose que para esta convocatoria deberá aplicarse el criterio de divisibilidad en el que la garantía  se hará efectiva por el monto de las obligaciones incumplidas  de acuerdo a lo que previene el Criterio AD-02/2011, publicado por la Secretaría de la Función Pública.
13.3 PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 de le Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a los artículos 95 y 96 de su Reglamento, así como en el numeral 5.5.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Instituto, se aplicará al licitante ganador las penas convencionales por atraso.

El servidor público designado como Administrador del Contrato, será el responsable del cálculo, aplicación y dar seguimiento de las penas convencionales, de acuerdo a lo siguiente: 

· La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato, por cada día de atraso por la falta de cumplimiento de entregar en tiempo los bienes, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación. 
· La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. Se aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA.
· Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado. 

· La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes. 

· En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

· En ningún caso, el Administrador del Contrato autoriza el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Licitante Adjudicado el monto total aplicable por penas convencionales. Asimismo, el Licitante Adjudicado autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio Licitante Adjudicado.

· En el caso de existir penas convencionales derivado del incumplimiento a los tiempos de atención de la garantía de los bienes (indicados en el presente documento) el Licitante Adjudicado autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional de la fianza otorgada al Instituto la cual se indica en este documento.
· Cabe señalar que el monto de las penas convencional no deberá de exceder del 10% del monto máximo contratado.

       13.4 CANCELACION DE LA LICITACIÓN
La Convocante podrá cancelar la licitación debiendo en congruencia con el artículo 26 párrafo octavo y el penultimo parrafo del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establecen:

LAASSP Art. 26… 

Párrafo Octavo

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

LAASSP Artículo 38. …

…

…

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley.

14. INCONFORMIDADES
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los participantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet.hacienda.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución 1586, Delegación

Álvaro obregón,   C.P. 01000, 

México D.F.

Para mayor información sobre la operación de CompraNet se ha puesto a disposición el siguiente Call Center Tel. Lada Nacional (55) ó Internacional (52 55): 2000-44-00 y al 01800 3862 466 ext. 4400 sin costo del interior de la República. La consulta es atendida desde el punto de vista técnico-operativo del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (CompraNet), de ninguna manera deberá considerarse como una opinión normativa

15. ANEXOS
	ANEXO
	CONCEPTO

	1
	REQUERIMIENTO

	2
	PROGRAMA CALENDARIZADO POR UNIDADES Y LUGARES DONDE SE ENTREGARAN LOS SERVICIOS

	3
	FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

	4
	RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ASIGNADOS

	5
	SERVICIOS OTORGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS 

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

	6
	INFRAESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE

	7
	LUGARES DE ENTREGA

	8
	RELACIÓN DE RESPONSABLES POR JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD

	9
	PROPOSICION ECONOMICA

	10
	CARTA COMPROMISO DEL SERVICIO

	11
	FORMATO ORDEN DE SERVICIO

	12
	MODELO DE PARTICIPACION CONJUNTA

	13
	FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS  A) Y B)

	14
	FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MIPYMES

	15
	DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TECNICA

	16
	ACREDITACION DE LICITANTE

	17
	FORMATO DE CONTRATO DE CONTRATACIÓN DE SERVICOS

	18
	FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

	19
	MANIFIESTO EN EL QUE LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL

	20
	CARTA DE COMPROMISO FISCAL

	21
	FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

	22
	FORMATO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

	23
	INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL PROTECCION DE DATOS PERSONALES

	24
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.


ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO 

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
PARTIDA I

CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DOCENTE

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado y minisplit. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO PAQUETE DE  7.5 TON REF  Y  22.5 TON REF

· Servicio de mantenimiento cuatrimestral 

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON REF  Y  2.0 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo
PARTIDA II

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 53

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado y minisplit. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO PAQUETE DE  15 TON REF  Y  22.5 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON REF  Y  2.0 TON  REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo
PARTIDA III
SUBDELEGACION  LEON

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO PAQUETE DE  5 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON, 1.5 TON  Y  2.5 TON 

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA IV
UMAA No. 55 

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIEN TOPREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO PAQUETE DE  22.5 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON, 1.5 TON  Y  2.0 TON 

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA V
H.G.S.Z.No. 7 

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD TIPO PAQUETE DE  5 TON REF.
· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA VI
H.G.S.Z.No. 10

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE (SEMI-ABIERTA) CARRIER DE  30 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA VII
SUBDELEGACIÓN CELAYA

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA VIII
UMF No. 56

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES  DE AIRE LAVADO.
· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD TIPO PAQUETE.
· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA IX
HGSZ No. 15

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON, 1.5 TON Y 2.0 TON

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE DE  1.0 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA X
UMF No. 47

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON, 1.5 TON Y 2.0 TON

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA XI
UMF No. 57

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON, 1.5 TON Y 2.0 TON

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE CARRIER DE  12.30 TON REF. Y 14.33 TON REF. Y 16.125 TON REF.
· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD TIPO PAQUETE DE 3.0 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD TIPO MANEJADORA DE AIRE.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CHILLER DE 132 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresores
· Verificación y reposición de aceite
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de sensores de temperatura

· Revisión de temperatura de entrada y salida
· Revisión y limpieza de filtros
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Verificación del gas refrigerante y reposición del gas

· Desincrustación y limpieza de fluxes 
· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas
· Revisión de manómetros
· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico
· Verificación del software y reprogramación en caso necesario
· Limpieza general del equipo
· Pruebas de correcto funcionamiento
RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 210 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica y amperaje de motores
· Reapriete de bornes

· Revisión de niveles de agua

· Revisión del flotador
· Revisión de temperatura de entrada y salida
· Revisión y limpieza de filtros
· Revisión que no existan fugas 
· Desincrustación y limpieza filtros

· Desincrustación y limpieza de tina de agua
· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico
· Limpieza general del equipo
· Pruebas de correcto funcionamiento
PARTIDA XII
UMF No. 59

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON, 1.5 TON Y 2.0 TON

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD TIPO PAQUETE DE 24.0 TON REF,  9.6 TON REF., 9.1 TON REF, 7.7 TON REF, 7.6 TON REF, 7.5 TON REF, 3.0 TON REF.
· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE AIRE DE  1.0 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE  3.9 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA XIII
UMF No. 38

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.5 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE AIRE DE  2.0 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA XIV
UMF No. 12

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD TIPO PAQUETE DE 15.0 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

PARTIDA XV
UMF No. 6

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDAD DE SISTEMA DIVIDIDO TIPO CASSETTE DE  2.5 TON REF.

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire

· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)

· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL  A UNIDADES TIPO MINISPLIT DE  1.0 TON REF Y DE 2.0 TON REF

· Verificación de tensión eléctrica
· Verificación de compresor
· Reapriete de bornes

· Revisión de presiones del sistema

· Revisión de temperaturas

· Revisión y limpieza de filtros de aire
· Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
· Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso

· Revisión del amperaje de compresores y motores

· Revisión de bandas

· Revisión de baleros del difusor 

· Engrasado de baleros de difusor

· Lavado de condensador con liquido forcleanear

· Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico

· Limpieza general del equipo

MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS
	ESPECIALIDAD
	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

	ZONA
	MONTO MAXIMO SIN IVA
	MONTO MINIMO SIN IVA

	DELEGACION
	$1,479,309.93
	$591,723.97


ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
PROGRAMA CALENDARIZADO POR UNIDADES Y LUGARES
 DONDE SE ENTREGARAN LOS SERVICIOS
ZONA__________(_1_)______________

LICITACIÓN No.
(2)






ESPECIALIDAD: (3)


NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:
(4)



FECHA (5)

	UNIDAD

(6)
	LOCALIDAD

(7)
	M       E       S       E       S (8)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN:     (9)             DEL                     AL     


NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  ___(10)______________
SELLO  DE LA EMPRESA : ___(11)______________
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 2 (DOS)
PROGRAMA CALENDARIZADO POR UNIDAD Y LUGARES DONDE 
SE ENTREGARAN LOS SERVICIOS
	NUMERO
	ANOTAR

	(1) ZONA
	DELEGACIÓN  CORRESPONDIENTE

	(2) LICITACION NÚMERO
	NÚMERO DE LICITACION

	(3) ESPECIALIDAD
	TIPO DE SERVICIO POR ENTREGAR

	(4) NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL
	NOMBRE DEL PROVEEDOR  LICITANTE

	(5) FECHA
	FECHA DE  PRESENTACION DE LA PROPUESTA

	(6) UNIDAD
	UNIDAD MÉDICA Y/O ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO (……..) DE LAS BASES DE LICITACION

	(7) LOCALIDAD
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA Y/O ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO (……) DE LAS BASES DE LICITACION 

	(8) MESES
	PROGRAMACION EN BARRAS DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIO DURANTE TODOS LOS MESES DEL AÑO

	(9) PLAZO DE EJECUCION
	A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2021

	(10) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	(11) SELLO DE LA EMPRESA
	SELLO DE LA EMPRESA QUE CONTENGA LA RAZON SOCIAL

(APLICA UNICAMENTE PARA PERSONAS MORALES)


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE:
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FISICA Y/O MORAL ____________________________________, DECLARO LO SIGUIENTE:

QUE CONOCEMOS  Y REALIZAREMOS EL SUMINISTRO DE BIENES, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, APEGÁNDONOS AL CATALOGO DE BIENES OFERTADOS, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN  EL MISMO, EL CUAL FORMA PARTE DE ESTAS BASES, UTILIZANDO MATERIALES DE LA CALIDAD ESTABLECIDA POR EL INSTITUTO.

ASÍ MISMO, MANIFESTAMOS QUE PARTICIPAREMOS EN LAS PARTIDAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LUGAR Y FECHA

____________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL  REPRESENTANTE LEGAL)
ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO

	NOMBRE 
	ESCOLARIDAD
	DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA CONTACTO
	TIEMPO DE LABORAR EN LA EMPRESA
	FUNCIÓN QUE DESARROLLA DENTRO DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA EL NO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ANEXA:

a) ANEXAR LOS CURRÍCULUM DEL PERSONAL ENLISTADO EN ESTE FORMATO

1) EL CURRICULUM DEBERÁ CONTENER MINIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

i. DATOS GENERALES


ii. FOTOGRAFÍA

iii. HISTORIAL ACADÉMICO Y LABORAL

LO ANTERIOR PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD DEL PERSONAL CON LA CUENTA EL LICITANTE.
LUGAR Y FECHA

____________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL  REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

SERVICIOS OTORGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS 

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
	BIENES ENTREGADOS
RELACIONADOS A LA PRESENTE LICITACION
	NUMERO Y MONTO DEL CONTRATO
	VIGENCIA DEL CONTRATO
	DATOS DE LA PERSONA A CONTACTAR Y TELÉFONO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


LUGAR Y FECHA

____________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA IMPORTANTE:

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA EL NO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ANEXA:

A) DE LOS CONTRATOS REFERIDOS EN LA TABLA DEBERA PRESENTAR COPIA COMPLETA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADA.

B) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS REFERIDOS DEBERÁ TRAER UNA CARTA EN FORMATO LIBRE DONDE EL JEFE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO MANIFESTÉ QUE SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA EMPRESA, EL SUMINISTRO DE BIENES DE CALIDAD Y EN TIEMPO Y FORMA. ESTA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y CON EL SELLO DE LA ENTIDAD QUE LO EMITE, ADEMÁS DE LOS DATOS DE QUIEN FIRMA PARA PODER CONSTATAR LA VERACIDAD DE LA MISMA. NO SE ADMITIRÁN CARTAS DE AFIANZADORA LIBERADAS. 
C) FAVOR DE NO INCLUIR CONTRATOS QUE NO SE RELACIONAN CON EL SERVICIO QUE SE ESTA LICITANDO.

D) PARA LOS CONTRATOS ENLISTADOS QUE SIGAN VIGENTES O QUE SE HAYAN TENIDO DURANTE EL 2020, EL AREA CONVOCANTE VERIFICARA, QUE NO SE TENGAN SANCIONES APLICADAS A LA EMPRESA Y/O SE TENGAN EN PROCESO INICIOS DE RESCISIÓN DE CONTRATOS 2020. YA QUE EN CASO DE QUE ASÍ SEA, LA PROPUESTA DEL LICITANTE SERA DESECHADA.

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

INFRAESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE CON LA QUE CUENTA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO
	DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE (“NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA OFERTANTE”), CUENTO CON LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA QUE UTILIZAREMOS PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.


	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN
	PROPIO   O

RENTADO
	MARCA
	CAPACIDAD
	SERIE  Y

NUMERO
	UBICACIÓN

ACTUAL
	VIDA

ÚTIL

	 (1)


	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)


(8) PLAZO DE EJECUCIÓN:         DEL           AL          



(9) SELLO Y FIRMA: 

NOTA:


SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICA EL NO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ANEXA:

ASIMISMO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN ES EL SIGUIENTE: 

a) LA METODOLOGÍA CONSISTE EN DESCRIBIR TÉCNICAMENTE EL PROCESO POR EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS. ESTE SE REALIZARA EN FORMATO LIBRE
b) LA EXPERIENCIA SE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN, DIPLOMAS) EN EL MANEJO Y USO DE LOS EQUIPOS QUE LA EMPRESA UTILIZARA EN LA REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES OFERTADO  ASÍ COMO DEL MANEJO DE LOS PRODUCTOS, MATERIALES O CONSUMIBLES  UTILIZADOS. 

NOTA: EN EL FORMATO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PRESENTE LA EMPRESA, DEBERÁ RELACIONAR TODOS LOS EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACIÓN, NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES, POR LO QUE NO DEBERÁ OMITIR RELACIONAR NINGÚN ASPECTO POR MAS OBVIO QUE SEA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

INFRAESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE CON LA QUE CUENTA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO
	NUMERO
	ANOTAR

	(1) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN  
	ANOTAR EL NOMBRE TÉCNICO POR EL QUE SE CONOCE EL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN 

	(2) PROPIO   O RENTADO
	ANOTAR SI EL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN ES DE PROPIEDAD DEL LICITANTE O RENTADO

	(3) MARCA
	ANOTAR LA MARCA DEL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN DEL FABRICANTE

	(4) CAPACIDAD
	ANOTAR EL RANGO  DE TRABAJO DE DISEÑO DEL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN

	(5) SERIE  Y NUMERO
	EL NUMERO SERIAL DEL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN EL CUAL LE FUE ASIGNADO POR EL FABRICANTE

	(6) UBICACIÓN ACTUAL
	IDENTIFICAR EL LUGAR DONDE SE UBICA FÍSICAMENTE EL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN

	(7) VIDA   ÚTIL
	FECHA DE MANUFACTURA DEL EQUIPO,  HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN Y LA FECHA DE VIDA ÚTIL DEL EQUPO

	(8) PLAZO DE EJECUCIÓN
	A PARTIR DE LA  NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	(9) SELLO Y FIRMA
	EL SELLO DEBERÁ  CONTAR CON NOMBRE DE LA EMPRESA Y SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

LUGARES DE PRESTACION DEL SERVICIO
	J.C.U.
	UNIDAD
	UBICACIÓN

	3
	SUBDELEGACIÓN CELAYA
	CELAYA

	
	UMF 6
	CORTAZAR

	4
	UMF 56
	LEON

	5
	HGSZ 15
	MOROLEON

	6
	HGSZ 10
	GUANAJUATO

	7
	UMF 47
	LEON

	12
	UMF 38
	SAN JOSE ITURBIDE

	
	UMF 12
	DOLORES HIGALDO

	14
	UMF 53
	LEON

	
	SUBDELEGACION
	LEON

	
	CENTRO DE INVESTIGACION
	LEON

	18
	HGSZ 7
	SAN FCO. DEL RINCÓN

	19
	UMAA 55
	LEON

	20
	UMF 57
	IRAPUATO

	22
	UMF 59
	CELAYA


ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

RELACIÓN DE RESPONSABLES POR JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 
Y UNIDADES QUE DEPENDEN DE ELLAS

	JCU
	RESPONSABLE
	OFICINA SEDE
	UNIDADES A SU CARGO
	UBICACIÓN

	3
	ING. FRANCISCO VILLANUEVA LEON

fco.villanueval@imss.gob.mx

Mutualismo S/N Esq. Diego Rivera

Zona Centro  C.P. 38060

Celaya, Gto. I
	H.G.Z. 4 CELAYA, GTO.

CONMUTADOR

01 461

615 02 02
	HGSZ MF N°13
	ACAMBARO

	
	
	
	UMF No. 6
	CORTAZAR

	
	
	
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
	CORTAZAR

	
	
	
	UMF. No. 8
	SALVATIERRA

	
	
	
	UMF No. 40
	VILLAGRAN

	
	
	
	UMF No. 23
	A. EL GDE.

	
	
	
	GUARDERÍA
	CELAYA

	
	
	
	SUBDELEGACIÓN
	CELAYA

	5
	ING. RAUL CELAYA LOPEZ
raul.lopezce@imss.gob.mx 

Prolongación América Km. 1 S/N

Zona Centro    C.P. 38800

Moroleón, Gto.
	HGSZ 15 MOROLEON

CONMUTADOR

01 445

458 15 15
	HGSZ MF N°15
	MOROLEON

	
	
	
	UMF No. 16
	JUVENTINO R.

	
	
	
	UMF No. 34
	JARAL DEL P.

	
	
	
	UMF No. 19
	VALLE SGO.

	
	
	
	UMF No. 36
	YURIRIA

	
	
	
	CECEM
	SALAMANCA

	
	
	
	GUARDERÍA
	SALAMANCA

	
	
	
	SUBDELEGACIÓN
	SALAMANCA

	
	ING. MARCO ANTONIO PEDROZA LANDEROS

marco.pedrozal@imss.gob.mx
Jardín del Cantador Nº 17

Zona Centro  C.P. 36000

Guanajuato, Gto.
	HGSZ 10 GUANAJUATO

CONMUTADOR

01 473

732 69 96
	H.G.S.Z.# 10
	GUANAJUATO

	6
	
	
	UMF  No. 46
	GUANAJUATO

	
	
	
	UMF  No. 50
	GUANAJUATO

	
	
	
	UMF EL CUBO
	GUANAJUATO

	
	
	
	CSSBF
	GUANAJUATO

	
	
	
	SUBDELEGACIÓN
	GUANAJUATO

	
	ING. AARÓN DE JESUS MARTINEZ VARELA
aaron.martinezv@imss.gob.mx
Blvd. Ing. Antonio Madrazo Nº 307 Esq. Fray Toribio de Benavente

Col. Las Trojes  C.P. 37227

León, Gto.
	UMF 47 LEON

CONMUTADOR

01 477

716 37 37
	UMF  No. 47

GUARDERÍA

UMF No.26
	LEON

LEON

OCAMPO

	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	ING. FERNANDO LUGO LOREDO

fernando.lugo@imss.gob.mx
Blvd. Sierra Gorda Nº 304

Col. Siglo XXI   C.P. 37900

San Luis de la Paz, Gto.
	HRSZ 20 SAN LUIS DE LA PAZ

CONMUTADOR

01 468

688 21 48
	H.G.SZ No. 20

U.M.F. No. 38
UMF No. 12
	S. LUIS DE LA P

S. JOSÉ ITURB.

DOLORES HIDALGO

	
	ING. JORGE RAFAEL RENTERIA MARTINEZ
jorge.renteria@imss.gob.mx
Blvd. Juan José Torres Landa Nº 5803 Esq. Geranio

Col. Jardines de Jerez    C.P. 37530

León, Gto.
	UMF 53 LEON

CONMUTADOR

01 477

711 81 45 AL 49
	UMF No. 53
CECEM
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

SUBDELEGACIÓN

	LEON

LEON

LEON

LEON

	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 ING. ARQ. CHRISTIAN EFIGENIO ZAMBRANO CONTRERAS
christian.contrerasz@imss.gob.mx
CEREZA No. 1005 CASI ESQ  MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

COL LAS MANDARINAS

LEON, GTO.
	UMF 56 LEON

CONMUTADOR

01 477

778 11 10
	UMF No. 56
	LEON

	
	
	
	H.G.S.Z.No. 7
	SAN FCO

	18
	
	
	UMF No. 52
	S. FCO. DEL R

	
	
	
	UMF No. 24
	MANUEL DOBLADO

	
	
	
	UMF 27
	PURISIMA

	
	ING. SERGIO MOLINA TORRES
sergio.molina@imss.gob.mx
Calle Harold  Gabriel Appelt Nº 204

Col.  León I   C.P. 37225 León; Gto.
	UMAA 55 LEON

CONMUTADOR

01 477772 02 42
	UMAA No. 55
UMF No. 30

UMF No. 25
	LEON
SAN FELIPE

JARAL DE BERRIOS

	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	20
	ING. LUIS FRANCISCO HERNANDEZ ZEPEDA

luis.hernandezz@imss.gob.mx
Blvd. Los Reyes No. 170

Col. Los Reyes C.P.36570
	UMF 57 IRAPUATO

CONMUTADOR 

01 462 

167 18 00
	UMF No. 57
	IRAPUATO

	22
	ING. JOSE ANDRADE VILLANUEVA

jose.andradev@imss.gob.mx
Ave. Valle del Huasco no. 429 Col. Los Olivos, 2da. Sección, C.P. 38037

Celaya, Gto.

	UMF No. 59
	UMF No. 11

UMF No. 5

UMF No. 17

GUARDERÍA

CECEM

TIENDA
	SAN MIGUEL DE A.
COMONFORT

SORIA

SAN MIGUEL DE A
CELAYA

CELAYA

	
	
	
	UMF No. 41
	TARIMORO

	
	
	
	UMF No. 18
	A. EL ALTO


ANEXO NÚMERO 9  (NUEVE)
P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A
	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	

	CLASIFICACION MIPYME
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA I
CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DOCENTE

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	UNIDAD PAQUETE DE 7.5 TON.
	5
	 
	2
	 

	UNIDAD PAQUETE DE 22.5 TON REF
	1
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 2.0 TON REF
	1
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 1.0 TON REF
	1
	 
	2
	 

	SUBTOTAL
	 

	IVA
	 

	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE  7.5 H.P. MARCA SCROLL
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 50 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECANIC0 DE AIRE PARA 7.5 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 7.5 TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. TRIFASICO DE  3 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A44
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA
	 

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 1/2 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO PAQUETE DE 22.5 TONELADAS DE REFRIGERACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE  7.5 H.P. MARCA SCROLL
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 100 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECÁNICO  DE AIRE PARA 22.5 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 22.5  TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. TRIFASICO DE  3 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A44
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA
	 

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 1/2 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON REF Y 1.0 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	

	
	
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA II

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 53

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	UNIDAD PAQUETE 15.0 TON REF
	1
	 
	2
	 

	UNIDAD PAQUETE 22.5 TON REF
	1
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 1.0 TON. REF
	4
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 2.0 TON. REF
	3
	 
	2
	 

	SUBTOTAL
	 

	IVA
	 

	TOTAL
	 


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO PAQUETE DE 15.0 TONELADAS DE REFRIGERACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE  7.5 H.P. MARCA SCROLL
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 100 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECANIC0 DE AIRE PARA 15 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 15 TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A26
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1/2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE  1/2
	PZA
	 

	TURBINA DE  1/2 X 26 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 1/2 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO PAQUETE DE 22.5 TONELADAS DE REFRIGERACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE  8 H.P. MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 100 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECANIC0 DE AIRE PARA 22.5 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 22.5 TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A44
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE  2
	PZA
	 

	TURBINA DE  2 X 34 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 3/4 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON REF Y 1.0 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA III
SUBDELEGACION  LEON

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	UNIDAD PAQUETE DE 5.0 TON REF
	1
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 2.5  TON REF
	1
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 1.5 TON REF
	4
	 
	2
	 

	MINISPLIT DE 1.0 TON REF
	1
	 
	2
	 

	SUBTOTAL
	 

	IVA
	 

	TOTAL
	 


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO PAQUETE DE 5.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE  5 H.P. MARCA SCROLL
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 50 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECANIC0 DE AIRE PARA 5 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 5 TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. TRIFASICO DE  3 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A44
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA
	 

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 1/2 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 1.0 TON REF, DE 1.5 TON REF, 2.5 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.5 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.5 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA IV
UMAA No. 55

	EQUIPO
	CANTIDAD 
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	UNIDAD PAQUETE DE 19.5 TON
	2
	 
	2
	 

	MINISPLIT  2.0 TON
	3
	 
	2
	 

	MINISPLIT  1.5 TON
	3
	 
	2
	 

	MINISPLIT  1.0 TON
	2
	
	2
	

	SUBTOTAL

IVA

TOTAL
	 

	
	 

	
	 


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO PAQUETE DE 19.5 TONELADAS DE REFRIGERACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE  8 H.P. MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 100 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECANIC0 DE AIRE PARA 22.5 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 22.5 TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A44
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE  2
	PZA
	 

	TURBINA DE  2 X 34 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 3/4 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TON REF, 1.5 TON REF Y 1.0 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.5 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA V

H.G.S.Z.No. 7

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO SIN IVA. 
POR SERVICIO
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

 SIN IVA

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5  TON REF 
	1
	
	2
	 

	TOTAL SIN IVA
	 


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  5 TON REF.
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA HONEYWELL
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	COMPRESOR SCROLL TRIFÁSICO 4HP
	PZA.
	

	MANTA CRUDA
	M2
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO DE AIRE PARA 5.0 TON. REF.
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	TARJETA PARA EQUIPO YORK DE 4 TON.
	PZA.
	

	GAS R 407
	KG
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA PRESIÓN
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA PRESIÓN
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TÉCNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA VI
HGSZ No. 10

	EQUIPO
	CANTIDAD 
	COSTO UNITARIO SIN IVA. 
POR SERVICIO
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

SIN IVA

	UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE (SEMIABIERTA) CARRIER DE  30 TON.
	1
	
	2
	

	TOTAL SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE (SEMI-ABIERTA )CARRIER DE  30.0 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	GAS R22
	KG
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPO DE 30 TON, MARCA NACIONAL
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA.
	

	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
	PZA.
	

	CONTROL DE NIVEL DE ACEITE
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA TEMPERATURA
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	FILTRO ABSOLUTO
	PZA.
	

	ASPAS DE 35 “
	PZA.
	

	MOTOR DE 5 HP TRIFÁSICO
	PZA.
	

	BALEROS DE 1 ¼”
	PZA.
	

	TURBINA 28” X 50”
	PZA.
	

	BANDA A 90
	PZA.
	

	FLECHA 1 ¼” X 30 “
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TÉCNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA VII
SUBDELEGACIÓN CELAYA

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	MINISPLIT  1.0 TON REF
	5
	
	2
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 1.0 TONELADA DE REFRIGERACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TÉCNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA VIII
UMF No. 56

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	AIRE LAVADO 5.0 TON
	7
	
	2
	

	PAQUETE  25.0 TON REF
	1
	
	2
	 

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO AIRE LAVADO DE  5 TON REF.
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA HONEYWELL
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	MANTA CRUDA
	M2
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	FILTRO MECÁNICO DE AIRE PARA 5.0 TON. REF.
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  25 TON REF.
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA HONEYWELL
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	COMPRESOR SCROLL TRIFÁSICO 4HP
	PZA.
	

	MANTA CRUDA
	M2
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO DE AIRE PARA 5.0 TON. REF.
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	GAS R 407
	KG
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA PRESIÓN
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA PRESIÓN
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TÉCNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA IX
HGSZ No. 15

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	MINISPLIT 1.0 TON REF
	2
	
	2
	

	MINISPLIT 2.0 TON REF
	4
	
	2
	

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  1.0 TON REF.
	1
	
	2
	 

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 1.0 TON REF Y 2.0 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1 TON, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  1.0 TON REF.
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA PRESIÓN
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA PRESIÓN
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TÉCNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA X
UMF No. 47

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	MINISPLIT 1.5 TON REF
	4
	
	2
	

	MINISPLIT 2.0 TON REF
	6
	
	2
	

	MINISPLIT 5.0 TON REF
	1
	
	2
	 

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON REF, 2.0 TON REF Y 5.0 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.5 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 5.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRÁ OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TÉCNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA XI
UMF No. 57

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	MINISPLIT 1.5 TON REF
	4
	
	2
	

	MINISPLIT 2.0 TON REF
	2
	
	2
	

	UNIDAD CONDENSADORA  12.3 TON REF
	1
	
	2
	 

	UNIDAD CONDENSADORA  14.3 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD CONDENSADORA  16.12 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 3.0 TON REF
	1
	
	2
	

	MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF
	11
	
	2
	

	GENERADORES DE AGUA HELADA (CHILLERS) 132 TON REF
	2
	
	2
	

	TORRE DE ENFRIAMIENTO 210 TON REF
	1
	
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON REF Y 2.0 TON REF 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.5 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD CONDENSADORA DE  12.3 TON REF, 14.33 TON REF Y 16.12 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	GAS R22
	KG
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPO DE 30 TON, MARCA NACIONAL
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA.
	

	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
	PZA.
	

	CONTROL DE NIVEL DE ACEITE
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA TEMPERATURA
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	FILTRO ABSOLUTO
	PZA.
	

	ASPAS DE 35 “
	PZA.
	

	MOTOR DE 5 HP TRIFÁSICO
	PZA.
	

	BALEROS DE 1 ¼”
	PZA.
	

	TURBINA 28” X 50”
	PZA.
	

	BANDA A 90
	PZA.
	

	FLECHA 1 ¼” X 30 “
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  3.0 TON REF.
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA PRESIÓN
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA PRESIÓN
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MANEJADORA DE AIRE DE 12.5 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	FUSIBLE DE 100 AMP DE LISTON
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	FILTRO MECANIC0 DE AIRE PARA 22.5 TON.
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 12.5 TON, MARCA CARRIER
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1 H.P.
	PZA
	 

	BANDA A44
	PZA
	 

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 2 PULG,
	PZA
	 

	CHUMACERA DE  2
	PZA
	 

	TURBINA DE  2 X 34 PULG
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	MOTOR PARA CONDENSADOR DE 220V DE 3/4 H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE GENERACION DE AGUA HELADA  TIPO CHILLER DE 132 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR DE BAJA PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	COMPRESOR DE ALTA PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	

	FUSIBLE DE 100 AMP 
	PZA
	 

	GAS REFRIGERANTE ESPECIFICO PARA EL EQUIPO SOLCITADO
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA
	 

	DESINCRUSTANTE Y PASIVADOR
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO, MARCA YORK
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1 H.P.
	PZA
	 

	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE FLUXES
	PZA
	 

	CHUMACERA DE  2 PULGADAS
	PZA
	 

	MANOMETROS DE GLICERINA
	PZA
	 

	MANOMETROS LIBRES DE ACEITE
	PZA
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/2 PULG
	MT. 
	 

	TUBO DE COBRE TIPO L 1/4 PULG
	MT.
	 

	SENSOR PARA ALTA PRESION
	PZA
	 

	SENSOR PARA BAJA PRESION
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 210 TON REF
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	FLOTADOR PARA CISTERNA
	PZA
	

	CONTROL DIGITAL PARA MEDIA TEMPERATURA MARCA DANFUSS
	PZA
	 

	DESINCRUSTANTE Y PASIVADOR
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEANER ECOLOGICO
	GALON
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 5.0 H.P.
	PZA
	 

	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE FLUXES
	PZA
	 

	PINTURA PARA ALBERCA
	PZA
	 

	ALGUICIDAS
	GALON
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA XII
UMF No. 59

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	MINISPLIT 1.0 TON REF
	5
	
	2
	

	MINISPLIT 1.5 TON REF
	5
	
	2
	

	MINISPLIT 2.0 TON REF
	1
	
	2
	 

	UNIDAD DE PAQUETE 24.0 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 9.6 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 9.1 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 7.7 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 7.6 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 7.5 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD DE PAQUETE 3.0 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA 1.0 TON REF
	1
	
	2
	

	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 3.9 TON REF
	1
	
	2
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE 1.0 TON REF, 1.5 TON REF Y 2.0 TON REF 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.5 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  24.0 TON REF, 9.6 TON REF, 9.1 TON REF, 7.7 TON REF, 7.6 TON REF, 7.5 TON REF, 3.0 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA PRESIÓN
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA PRESIÓN
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE AIRE DE  1.0 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	GAS R22
	KG
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA.
	

	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
	PZA.
	

	CONTROL DE NIVEL DE ACEITE
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA TEMPERATURA
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	FILTRO ABSOLUTO
	PZA.
	

	ASPAS DE 35 “
	PZA.
	

	MOTOR DE 5 HP TRIFÁSICO
	PZA.
	

	BALEROS DE 1 ¼”
	PZA.
	

	TURBINA 28” X 50”
	PZA.
	

	BANDA A 90
	PZA.
	

	FLECHA 1 ¼” X 30 “
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE  3.9 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	GAS R22
	KG
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPO DE 3.9 TON, MARCA NACIONAL
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA.
	

	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
	PZA.
	

	CONTROL DE NIVEL DE ACEITE
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA TEMPERATURA
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	FILTRO ABSOLUTO
	PZA.
	

	ASPAS DE 35 “
	PZA.
	

	MOTOR DE 5 HP TRIFÁSICO
	PZA.
	

	BALEROS DE 1 ¼”
	PZA.
	

	TURBINA 28” X 50”
	PZA.
	

	BANDA A 90
	PZA.
	

	FLECHA 1 ¼” X 30 “
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA XIII
UMF No. 38

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	MINISPLIT 1.5 TON REF
	3
	
	2
	

	UNIDAD DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE 2.0 TON REF
	4
	
	2
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT 1.5 TON REF 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.5 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE AIRE DE  2.0 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	GAS R22
	KG
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON, MARCA NACIONAL
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA.
	

	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
	PZA.
	

	CONTROL DE NIVEL DE ACEITE
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA TEMPERATURA
	PZA.
	

	FILTRO MECÁNICO
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	FILTRO ABSOLUTO
	PZA.
	

	ASPAS DE 35 “
	PZA.
	

	MOTOR DE 5 HP TRIFÁSICO
	PZA.
	

	BALEROS DE 1 ¼”
	PZA.
	

	TURBINA 28” X 50”
	PZA.
	

	BANDA A 90
	PZA.
	

	FLECHA 1 ¼” X 30 “
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA XIV
UMF No. 12

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	UNIDAD DE PAQUETE 15.0 TON REF
	1
	
	2
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD TIPO PAQUETE DE  15.0 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO 

UNITARIO

	PASTILLA TÉRMICA 60 AMP. SQUARED
	PZA.
	

	CABLE CALIBRE 20, 
	MTS
	

	CABLE CALIBRE 10
	MTS
	

	FILTRO ABSOLUTO 
	PZA.
	

	FILTRO DE BOLSA
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LTO.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DESECANTE DE 1/2 PULG.
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEANER ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. TRIFÁSICO DE  3 H.P.
	PZA.
	

	FLECHA PARA DIFUSOR DE 1 1/2 PULG,
	PZA.
	

	TUBO DE COBRE TIPO L 3/4 PULG
	MT.
	

	CHUMACERA DE 1 1/2
	PZA.
	

	TURBINA DE  1 1/2 X 28 PULG
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA PRESIÓN
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA PRESIÓN
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 60 A 220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	CONTACTOR DE 30 A  220V TRIFÁSICO
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A

	FECHA
	

	NOMBRE O RAZON SOCIAL
	

	RFC
	

	DOMICILIO
	

	TELEFONO
	

	NUMERO DE LICITACION
	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra  para el Instituto en el lapso del contrato de  Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

PARTIDA XV
UMF No. 6

	EQUIPO
	CANTIDAD
	COSTO POR SERVICIO 
	NUMERO DE SERVICIOS
	COSTO ANUAL

	UNIDAD SISTEMA DIVIDO TIPO CASSETTE DE 2.5 TON. REF
	6
	
	2
	

	UNIDAD TIPO MINISPLIT 1.0 TON REF
	10
	
	2
	

	UNIDAD TIPO MINISPLIT 2.0 TON REF
	2
	
	2
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACIÓN

	UNIDAD DE SISTEMA DIVIDIDO TIPO CASSETTE DE  2.5 TON REF
	UNIDAD 

DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	GAS R22
	KG
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN
	PZA.
	

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	

	BOTE DE DIELÉCTRICO DE 250 ML
	PZA.
	

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	

	TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPO DE 2.5 TON, MARCA TRAINE
	PZA.
	

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA.
	

	ARRANCADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 220V A 24V
	PZA.
	

	GALÓN DE PRODUCTO QUÍMICO FORCLEAN ECOLÓGICO
	PZA.
	

	MOTOR ELÉCTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA.
	

	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA
	PZA.
	

	CONTROL DE NIVEL DE ACEITE
	PZA.
	

	CONTROL DE MEDIA TEMPERATURA
	PZA.
	

	RETARDADOR DE TIEMPO
	PZA.
	

	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA
	PZA.
	

	SENSOR DE BAJA TEMPERATURA
	PZA.
	

	ASPAS DE 35 “
	PZA.
	

	MOTOR DE 5 HP TRIFÁSICO
	PZA.
	

	BALEROS DE 1 ¼”
	PZA.
	

	TURBINA 28” X 50”
	PZA.
	

	BANDA A 90
	PZA.
	

	FLECHA 1 ¼” X 30 “
	PZA.
	

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


	LISTA DE REFACCIONES SUJETAS DE COLOCACION

	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT DE1.0 TON REF Y DE  2.0 TON REF 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO

	COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE PARA EL EQUIPO CON CAPACIDAD SOLICITADA
	PZA
	 

	GAS R22
	KG
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN
	PZA
	 

	LIQUIDO PARA SONDEAR SISTEMA H.P. 141B
	LT.
	 

	BOTE DE DIELECTRICO DE 250 ML
	PZA
	 

	ACEITE PARA REFRIGERANTE
	LT.
	 

	SOLDADURA DE PLATA
	BARRA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 1.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE 2.0 TON REF, MARCA NACIONAL
	PZA
	 

	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 220 VOLTS A 24 VOLTS
	PZA
	 

	ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO DE 220V A 24V
	PZA
	 

	GALON DE PRODUCTO QUIMICO FORCLEAN ECOLOGICO
	PZA
	 

	MOTOR ELECTRICO DE 220 V. DE 1/4  H.P.
	PZA
	 

	SUMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
	


_________________________

NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE PARTICIPANTE PODRA OFERTAR LA MARCA SEÑALADA EN ESTE ANEXO O UNA O VARIAS SIMILARES EN CALIDAD, COSTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO, SIEMPRE Y CUANDO, ADJUNTE PARA TAL EFECTO LA FICHA TECNICA DE CADA ARTICULO OFERTADO DIFERENTE DE LA MARCA SUGERIDA, PARA REVISAR QUE CUMPLA CON LA MISMA CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA QUE SE ESTA SOLICITANDO, EN CASO DE QUE ESTO NO SE CUMPLA SE DESECHARA LA PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

NOTA: Con la finalidad de agilizar el Acto de Preentación y Apertura de Porpuestas, los Licitantes deberán publicar en CompraNet, su porpuesta económica en formato PDF, así como en Excel o Word.

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ)

CARTA COMPROMISO DEL SERVICIO
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL GUANAJUATO

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONFORME A LAS BASES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. _________________CONVOCADA POR ESTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,  PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ______________ EN LA DELEGACION ESTATAL DE GUANAJUATO, A CONTINUACION PRESENTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A USTEDES, NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA, MISMA QUE CUBRE LOS SERVICIOS EN CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD ESPECIFICADA EN NUESTRA PROPUESTA  TECNICA Y QUE NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR Y RESPETAR ES LA SIGUIENTE:

PARTIDA I

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)
SUMA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFACCIONES SUJETAS A COLOCACIÓN  $__________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)
PARTIDA II

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)
SUMA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFACCIONES SUJETAS A COLOCACIÓN  $__________________
CON LETRA (_____________________________________________________________________)
PARTIDA III

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)
SUMA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFACCIONES SUJETAS A COLOCACIÓN  $__________________
CON LETRA (_____________________________________________________________________)
PARTIDA IV

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)
SUMA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFACCIONES SUJETAS A COLOCACIÓN  $__________________
CON LETRA (_____________________________________________________________________)
PARTIDA V

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)
SUMA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFACCIONES SUJETAS A COLOCACIÓN  $__________________
CON LETRA (_____________________________________________________________________)
PARTIDA VI

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA VII

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA VIII

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA IX

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA X

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA XI

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA XII

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA XIII

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA XIV

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

PARTIDA XV

IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

SUMA DE PRECIOS UNITARIOS DE REFACCIONES SUJETAS A COLOCACIÓN  $__________________
CON LETRA (_____________________________________________________________________)
IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA  $___________________________________

CON LETRA (_____________________________________________________________________)

SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CON UN PERIODO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, LOS PRECIOS UNITARIOS SERA FIJO SIN ESCALAMIENTOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
FORMATO ORDEN DE SERVICIO
[image: image3.png]& o I
D |NSTIIUT(L MEXICANO IDEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD ¥ SOLIDARIDAD SOCIAL
\

\ \




NOTA:
ESTA ORDEN DE SERVICIO, ESTÁ SUJETA A LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DEL QUE SE DERIVA ÉSTA, COMPROMETIÉNDOSE EL PROVEEDOR A SU CABAL CUMPLIMIENTO.

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES 
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS  A) Y B)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES,  INCISOS B) y G), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA SE ABSTENDRÁ POR SI MISMA O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 
· QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LAASSP.
LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El participante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME
______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente:

	Estratificación por Número de Trabajadores

	Sector/Tamaño
	Industria
	Comercio
	Servicios

	Micro
	0-10
	0-10
	0-10

	Pequeña
	11-50
	11-30
	11-50

	Mediana
	51-250
	31-100
	51-100


Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

Fuente: Art. 3º. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al:

	Sector:
	Industria:        (
	Comercio:     (
	Servicios:      (

	Tamaño:
	Micro:             (
	Pequeña:      (
	Mediana:        (


Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

          SI                     NO

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
	7.1
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI             NO

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. 
	7.2
	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley.
	6 inciso A)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
	6 inciso B)
	
	

	Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES
	6 inciso C)
	
	

	Convenio en términos de la legislación aplicable,  en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.
	6 inciso D)
	
	

	Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.
	6 inciso E)
	
	

	Escrito en el cual manifieste los siguientes registros: 

1.
Registro Federal de Contribuyentes

2.
Que cuenta con Registro Patronal IMSS

3.
Que cuenta con Registro INFONAVIT.
	 6 inciso F)
	
	

	Escrito en el que manifieste que sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social
	6 inciso G)
	
	

	Carta de Compromiso Fiscal
	6 inciso H)
	
	

	Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados Anexo número 1 uno). 
	6.2 frac. I
	
	

	En su caso, folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.
	6.2 frac. II
	
	

	Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.
	6.2 frac. III
	
	

	Documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.
	6.2 frac. IV
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI            NO

	Original de la cotización por la partida que oferte el Licitante, descripción, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total del servicio ofertado, sin I.V.A.
	6.3
	
	


ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)

ACREDITACION DEL LICITANTE
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la Licitación __________________________.No proveedor IMSS______________
	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                

Correo electrónico:

ESTRATIFICACION  PYME(MI-PE-ME)__________________

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.




	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NUMERO 17 (DIECISIETE)
FORMATO DE CONTRATO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
ESTE FORMATO ES SOLAMENTE INFORMATIVO

EL CONTRATO SE ADECUARA A LO QUE PREVALEZCA EN LA LICITACION

Y EN LA JUNTA DE ACALRACIONES

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.
“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.
Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales los bienes objeto de la compra).

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).
Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos  26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 39, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.
Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la Licitación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 
Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.
“EL PROVEEDOR” declara que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.” 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la venta de bienes, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones técnicas, marcas, etc)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de bienes a adquirir se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de bienes a adquirir se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación): 

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los bienes, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a suministrar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final que se indican en el Anexo ___ (____).

“EL PROVEEDOR” a la entrega de los bienes, deberán presentar únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados.

“EL PROVEEDOR” podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de “EL INSTITUTO”. 

“NOTA: (En tratándose de contratos abiertos, en términos de lo previsto en el artículo 85 del Reglamento de la Ley atendiendo a la naturaleza y a las características de los bienes, se establecerá la cantidad o presupuesto mínimo y máximo que podrá requerirse en cada orden de reposición con cargo al contrato.”

“EL PROVEEDOR” se compromete a realizar el primer suministro parcial de los bienes, el día _____ de ______ de 200__. Las siguientes entregas deberán realizarse dentro de los quince días naturales posteriores a la emisión de la orden de reposición correspondiente.

Las Órdenes de Reposición que genere “EL INSTITUTO”, serán hechas del conocimiento de “EL PROVEEDOR”, vía Internet, a través de la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx). Adicionalmente, “EL INSTITUTO” notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, debiendo “EL PROVEEDOR” entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, en___________________,(señalar calle, número, colonia, delegación o municipio, código postal y entidad federativa, teléfono, fax, así como dirección de correo electrónico), dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.”

Los gastos de transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el anden del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los mismos, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”, hasta que éstos sean recibidos de conformidad por “EL INSTITUTO”.

Durante la recepción de los bienes por parte de “EL INSTITUTO”, éstos serán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Catálogo de Artículos de “EL INSTITUTO”, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buen estado.

Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios (CODIGOS UPC-A, UPC-E, EAN-13, o EAN-A8), así como los correspondientes a sus empaques colectivos (CODIGO DUN-14), de acuerdo a las normas internacionales de codificación, los que no deberán modificarse durante la vigencia de este contrato. 

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por recibidos y aceptados los bienes objeto de este instrumento jurídico.

Los medicamentos genéricos podrán ser entregados en la presentación de empaque del sector salud o en la presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo __ (____) (se indicará el mismo número de anexo mencionado en la Cláusula Primera), y que corresponde a la descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.

NOTA: (En tratándose de claves correspondientes a hemoderivados, se insertará adicionalmente, el párrafo siguiente, el cual no aplica para Material de Curación).

“EL PROVEEDOR”, deberá proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

“EL PROVEEDOR”, deberá entregar junto con los bienes: la remisión en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad, número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso, copia del programa de entregas; además informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.

En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, “EL PROVEEDOR” deberá presentar carta compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, aquellos bienes que no sean consumidos por éste, dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

NOTA: (El requisitio que se menciona a continuación, aplica para Material de Curación).

Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el período de garantía será de cinco años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual “EL PROVEEDOR” debe proporcionar el sistema de lotificación del fabricante.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” dentro de los 3 días hábiles siguientes en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, solicitará directamente a “EL PROVEEDOR” el canje de los bienes.

“EL PROVEEDOR” deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

Los lotes de los bienes terapéuticos que se entreguen a “EL INSTITUTO” por motivo de canje, serán aceptados con el dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud, en el que se constate que cumple con las especificaciones técnicas. En casos justificados por el área médica o requirente, se podrán recibir por canje los lotes de bienes con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, mediante el cual se constate de igual forma, que se cumple con las especificaciones técnicas.

“EL PROVEEDOR” deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá reponerlos por lotes ya corregidos.

“EL INSTITUTO” procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR”, informando a la COFEPRIS y a las áreas médicas y de adquisiciones de la Delegación y UMAE de que se trate, en los casos que a continuación se detallan:

· Cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.

· Cuando un bien pueda producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que lo utilicen.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación de “EL INSTITUTO”.
“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DE LOS BIENES: “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, a más tardar el día de la firma del presente contrato, escrito en papel membreteado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

No obstante lo anterior, “EL PROVEEDOR” podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”
“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)
Se rescinda administrativamente este contrato. 

b)
Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Pena Convencional aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del bien no entregado en tiempo y forma y hasta la recepción del mismo a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, sin  considerar el impuesto al valor agregado.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, hasta un máximo de ______ días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje, una vez concluido el plazo señalado en la Cláusula ____ (poner el número) del presente contrato, el Administrador del contrato aplicará una pena convencional del (____ por ciento). La  aplicación de la pena podrá ser hasta por un máximo de ____ días naturales, por el atraso en el cumplimiento de la obligación señalada.

El Administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular, y notificar a ““EL PROVEEDOR”, las penas convencionales, así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Milenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle a  “EL INSTITUTO”  durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente  “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto, las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El Administrador del contrato será responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

8. En caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.”

9.  En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza de los bienes a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la Licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la Licitación se haya realizado por Licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

	“EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio)
	“EL PROVEEDOR”

(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)

(Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio)

	
	

	ADMINISTRA ESTE CONTRATO 

 (REQUIRENTE O AREA USUARIA)
Nombre y Cargo


	POR EL ÁREA REQUIRENTE 

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente de los bienes)
	POR EL ÁREA USUARIA

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria de los bienes)


NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato) 
Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de adquisición de bienes terapéuticos, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).
ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA). CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE CONTRATO, SI ES DE ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIO, ETC.) NÚMERO (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (ESPECIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO, LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y EN SU CASO, EL NÚMERO DE ÉSTA), RELATIVO A (OBJETO DEL CONTRATO); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (SE DEBERÁ INSERTAR EL LAPSO DE VIGENCIA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIO, ETC.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIO, ETC.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL  (PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIO, ETC.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIO, ETC.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y  DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. ………………………..FIN DE TEXTO.
ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE)

MANIFIESTO EN EL QUE LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS 

EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL
______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento de ________________No. __________________en el que mi representada la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Manifiesto que mis trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social y que me encuentro al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales, conforme a lo dispuesto por la Ley del Seguro Social. Para tal efecto en este acto presento las constancias  correspondientes debidamente emitidas por el Instituto, las cuales se agregan al presente anexo:

NOTA: (Deberá Adjuntar documento oficial, emitido por el Instituto en el cual conste la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social)

Así mismo informo a esta convocante que cuento con los siguientes registros:

1.- Registro Federal de Causantes: (anotar número de registro)

2.- Registro Patronal IMSS: (anotar número de registro)

3.- Registro INFONAVIT: (anotar número de registro)

ATENTAMENTE

_____________________________________________

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)

CARTA DE COMPROMISO FISCAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

León, Gto., ____ de _____________ de 2021
 (__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE COMÚN)  DE (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) ________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 8, 8.1. y 8.2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION_______________________ PARA LA CONTRATACIÓN DE____________________________ No. _______________.

ME COMPROMETO A ENTREGAR POR CADA UNO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS, DENTRO DEL PLAZO Y EN EL ÁREA EN LA QUE SE REALIZARÁ LA FORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

· DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A NOMBRE DE MI (S) REPRESENTADA (S) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

· DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL IMSS, EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE MI (S) REPRESENTADA (S), CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, PUBLICADO EN EL DOF EL 27 DE FEBRERO DE 2016.

· DOCUMENTO VIGENTE ESPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN EL QUE SE EMITA LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, (INFONAVIT). ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS  TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL  EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE JUNIO DE 2017.
ACEPTO QUE LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS SERÁN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS CORESPONDIENTES.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

Nota: 

· En caso de que el Interesado sea persona física, se deberá adecuar el formato (Preferentemente en papel membretado del interesado).

· En el supuesto de que se adjudique el contrato a los Participantes que presentaron una proposición conjunta, los integrantes que conformen la misma en lo individual y previo a la formalización de dichos instrumentos contractuales, deberán entregar los documentos descritos en el presente Anexo.  
ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO)

FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

	“NOMBRE DEL LICITANTE”

	Licitación Número:_____________________________

Fecha:________________________________________

Pregunta No.(  ).- “PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA”

REDACTAR PREGUNTA (Objetiva, Concisa y Clara):



	Respuesta: (La Convocante plasmara la Respuesta correspondiente)
 

	Pregunta No. (  )



	Respuesta:

	Pregunta No. (  )



	Respuesta:

	                                       ________________________________________

NOMBRE Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL




Nota: Con la finalidad de agilizar el proceso de atención a solicitudes de aclaración, de la presente Licitación, preferentemente en Word, además y si así lo cree conveniente, podrá enviarlo en otro formato, como PDF o Excel.
ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDOS)

FORMATO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
N°______________________

Leon Gto, a _______ de _________________de 2021
____________________________, manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP) y 45 tercero y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLASSP), que tengo interés en participar en el procedimiento número _____________________ convocado por ________________________________ para lo cual con fundamento en el artículo 48 fracción V del (RLASSP), señalo a usted los siguiente
Datos Personas Morales y Físicas.

	Registro Federal de Contribuyentes.

	Domicilio.

	Calle y Número.

	Colonia.
	Delegación o Municipio.

	Código Postal.
	Entidad Federativa.

	Teléfono Fijo.
	Teléfono Móvil.

	Correo Electrónico.

	Apoderado Legal o Representante. (Nombre, Domicilio, Teléfonos y Correo Electrónico)

	Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, y Datos del Notario Público)


Datos Personas Morales.

	Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva.
	Fecha:

	Nombre, Número y Domicilio del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma).

	Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio.

	Descripción del Objeto Social.

	Relación de Accionistas.

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)

	Reformas al Acta Constitutiva  que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Públicos que las protocolizó, así como la Fecha y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad)


Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como, que cuento con facultades suficientes para participar en la junta de aclaraciones del procedimiento número ____________________________, convocado por __________________________________________________________
Protesto lo Necesario

(Nombre, Firma y Cargo
ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRES)

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

(Hoja membretada del Participante)
León, Guanajuato, a _____ de ___________________ del 2021.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente.

             (Nombre)      en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

1.
Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

2.
Documentos expedidos por un tercero:

3.…
_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA
DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO NÚMERO 24 (VEINTICUATRO)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

[image: image1.emf]ANEXO N° 21 PROTO  ACTUACION.pdf


PAGE  
 

                                             Página 1 de 129 


_1571748597.pdf


1


PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES1


ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto:


I. Expedir el Protocolo de Actuación que, conforme al Anexo Primero, deberán observar:


a) Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en
las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, en su contacto con particulares. Los servidores públicos serán
responsables en todo momento de verificar si se encuentran en el referido registro, mismo que
se encuentra disponible en el siguiente vínculo: http://reniresp.funcionpublica.gob.mx, o
realizarán la consulta al oficial mayor o equivalente de la dependencia o entidad donde se
encuentren adscritos.


Tratándose de contrataciones públicas, el Protocolo de Actuación únicamente aplicará a
aquellas cuyo monto rebase el equivalente a trescientas veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización, y


b) Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y
de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción;


II. Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares
podrán formular un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales,
personales o de parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;


III. Prever, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán
formular una declaratoria de integridad en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones;


IV. Establecer, según el Anexo Tercero, los criterios para que los oficiales mayores o sus equivalentes de
las dependencias y entidades, realicen la identificación y clasificación de los servidores públicos que
deberán inscribir en el registro que se menciona en la fracción I, inciso a) de este artículo, y


V. Difundir, conforme al Anexo Cuarto, la guía de las mejores prácticas que orienta a los servidores
públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar las situaciones de conflicto de interés que pueden
presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y prórroga
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.


Artículo reformado por Acuerdos DOF 23/08/2013 y 28/02/2017


ARTÍCULO SEGUNDO.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo por parte de los servidores
públicos, será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo establecido en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


ARTÍCULO TERCERO.- La aplicación del presente Acuerdo debe realizarse sin perjuicio del cumplimiento de
las disposiciones jurídicas que regulen las contrataciones públicas, el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.


La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este Acuerdo, no afectará por sí misma la
validez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior.


ARTÍCULO CUARTO.- La información que se obtenga, genere o resguarde por las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, estará sujeta a lo


1 Publicado (D.O. 20-VIII-2015). Reformado (D.O. 19-II-2016 y 28-II-2017).
Advertencia: Las características tipográficas se uniformaron en la integración de la presente edición.
Está no tiene el propósito de sustituir a las disposiciones del Acuerdo publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, ni de su respectiva reforma.







2


establecido en las disposiciones en las materias de archivos, protección de datos personales, transparencia y
acceso a la información pública.


ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública podrá aplicar los mecanismos que le permitan
evaluar el cumplimiento del presente Acuerdo, incluyendo la realización de encuestas a los particulares que
establecieron contacto con servidores públicos.


Los resultados de las encuestas que se señalan en el párrafo anterior se usarán para fines estadísticos y, en
su caso, se turnarán a los órganos internos de control de las dependencias y entidades para los efectos que
resulten procedentes.


Párrafo adicionado por Acuerdo DOF 28/02/2017


ARTÍCULO SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo y la resolución de
los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la
Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la previa opinión que, en su caso,
corresponda a otras unidades administrativas de esta Secretaría.


La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la intervención que corresponda
a otras unidades administrativas de esta Secretaría, brindará asesoría a las dependencias y entidades para
la implementación de los Anexos del presente Acuerdo.


Artículo reformado por Acuerdo DOF 19/02/2016


ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés, la
Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés realizará la investigación de los datos
contenidos en la declaración de posible conflicto de interés rendida por servidores públicos, para lo cual
podrá requerir a la unidad administrativa competente de esta Secretaría el apartado de dicha declaración .


Artículo reformado por Acuerdo DOF 19/02/2016


ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de la Función Pública y los correspondientes órganos internos de
control, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.


A efecto de lo anterior, los órganos internos de control enviarán un informe anual a la Unidad Especializada
en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en los términos que dicha Unidad defina.


Artículo adicionado por Acuerdo DOF 19/02/2016 y Segundo párrafo adicionado por Acuerdo DOF 28/02/2017


TRANSITORIOS


PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.


SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementarán las acciones
a que se refiere el Anexo Primero del “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, en la
forma siguiente:


I. A partir del 22 de marzo de 2016, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el
Anexo Primero, con excepción de las señaladas en la fracción II del presente artículo, y


II. A partir de marzo de 2017, darán cumplimiento a lo previsto en los numerales 6, inciso b) y 8 del
Anexo Primero.


Transitorio reformado por Acuerdo DOF 19/02/2016


TERCERO.- A más tardar en el mes de marzo de 2017, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés, con la intervención que corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría,
deberá:


I. Diseñar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en el portal de la Ventanilla Única
Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, a fin de que los particulares formulen el
manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo, y


II. Diseñar e incluir en la liga señalada en la fracción anterior, la encuesta por medio de la cual los
particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga







3


de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que
intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y
ausencia de conflicto de interés.


Transitorio adicionado por Acuerdo DOF 19/02/2016, Fracciones I Y II reformadas por Acuerdo DOF 28/02/2017


______________________







4


Anexo Primero
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES


Sección I
Aspectos Generales


1. Este Protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos generales que deberán observar los
servidores públicos a que se refiere el artículo Primero del Acuerdo.


2. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por:


I. Contacto con particulares: Comunicación a través de cualquier medio entre particulares y los
servidores públicos sujetos a este Protocolo;


II. Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o dictámenes previos para
realizar los procedimientos de contratación hasta la conclusión de los mismos, sujetos a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la Ley de Asociaciones Público
Privadas (LAPP), así como los actos relativos a las enajenaciones de bienes muebles de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos de la Ley General
de Bienes Nacionales.


Entre los actos y autorizaciones previas a que se refiere el párrafo anterior se encuentran
comprendidos los siguientes:


 Dictamen sobre la viabilidad del proyecto de asociación público privada (artículo 21 de la
LAPP).


 En el caso de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial de Gasto
Público, Financiamiento y Desincorporación, incluye los documentos que sirvan de base
para pronunciarse sobre la autorización del proyecto de asociación público privada y la
autorización misma (artículo 21 de la LAPP).


 Autorización del pago de servicios en los que no sea posible pactar que el costo sea
cubierto después de la prestación del servicio (artículo 13, último párrafo de la
LAASSP).


 Autorización del proyecto ejecutivo, incluyendo en su caso, el dictamen técnico que
justifique que las obras son de gran complejidad (artículos 24, último párrafo de la
LOPSRM, y 23, segundo párrafo del Reglamento de la LOPSRM).


 Dictamen de excepción a la licitación pública (artículos 22, fracción II de la LAASSP y
25, fracción III de la LOPSRM).


 El escrito de autorización para realizar una adjudicación directa en lugar de una
invitación a cuando menos tres personas, en el caso de las contrataciones por monto
(artículo 42, párrafo segundo de la LAASSP).


III. Dependencias: Las Secretarías de Estado incluyendo a sus órganos administrativos
desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia de la República y la Procuraduría
General de la República;


IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y
fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, sean considerados entidades paraestatales;


Fracción reformada por Acuerdo DOF 28/02/2017


V. Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: Los procedimientos para el
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones incluyendo, en su
caso, sus actos previos, que regulen los diversos ordenamientos jurídicos aplicables, y







5


Fracción reformada por Acuerdo DOF 28/02/2017


VI. Actos Públicos: aquéllos en los que las disposiciones jurídicas que regulan los procedimientos
de contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, permiten la
asistencia de cualquier persona que cumpla las condiciones que dichas disposiciones
determinan.


Fracción adicionada por Acuerdo DOF 28/02/2017


Sección II
Reglas generales para el contacto con particulares


3. Los servidores públicos en su contacto con los particulares, deberán conducirse con diligencia,
rectitud, imparcialidad, honradez, legalidad y respeto, así como atender estrictamente las
disposiciones jurídicas que regulan sus obligaciones, el conflicto de interés y los casos en que
deberán abstenerse de intervenir y de excusarse para conocer de determinados asuntos.


Los servidores públicos firmarán una carta de ausencia de conflicto de interés, previo a la resolución
de los procedimientos de contrataciones públicas y concesiones, y dicha carta formará parte de los
respectivos expedientes.


Párrafo adicionado por Acuerdo DOF 28/02/2017


4. En el caso del contacto del residente de obra con el superintendente de construcción, para efectos de
cumplimiento del presente Protocolo, aquél deberá únicamente registrar en la bitácora
correspondiente, cualquier reunión que lleve a cabo con este último y el propósito de la misma.


5. Cuando los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas, así
como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, tengan
conocimiento de actos u omisiones de particulares o de otros servidores públicos que comprometan la
actuación con la que deben desempeñarse en sus empleos, cargos o comisiones, esto es, que
resulten contrarias a los principios que rigen el servicio público, deberán hacerlo del conocimiento del
Titular del Órgano Interno de Control y, en su caso, del área jurídica de la dependencia o entidad de
que se trate, a efecto de que se tomen las medidas que resulten conducentes.


6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del procedimiento de que
se trate o en el primer contacto con motivo de éste, lo siguiente:


a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente
Protocolo y que éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función
Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la
liga www.gob.mx/sfp; asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la
fecha de la publicación de este Protocolo en el Diario Oficial de la Federación;


Inciso reformado por Acuerdo DOF 19/02/2016


b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y
prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian las
reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados:


i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de
Medida y Actualización;


ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y
Actualización;


iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto
rebase el equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y


iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones.


Inciso reformado por Acuerdo DOF 19/02/2016 y 28/02/2017







6


c) Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a
disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y
podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas
videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las
haya generado.


Inciso reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017


d) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán
protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y


Inciso reformado por Acuerdos DOF 19/02/2016 y 28/02/2017


e) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que
adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control
correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas,
establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre
de 2015.


Inciso adicionado por Acuerdo DOF 28/02/2017


7. Los servidores públicos deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los
particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su
consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de
que terceras personas accedan a dichos datos.


8. En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este Anexo, los servidores
públicos deberán videograbar las reuniones, visitas y actos públicos.


El dispositivo en el que se almacenen las videograbaciones formará parte del expediente de
contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate. Dichas
videograbaciones quedarán sujetas a las disposiciones jurídicas en materia de archivos electrónicos,
transparencia, protección de datos personales y demás que resulten aplicables.


Los servidores públicos deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de los particulares para
videograbar las reuniones, y les comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando
permanezcan en las reuniones de que se trate.


De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que no podrá permanecer
en la reunión.


Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una copia de las mismas,
previo pago del costo de los materiales de almacenamiento respectivos.


En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de los particulares para
videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e interés públicos.


Tratándose de exámenes o evaluaciones médicas que se requieran para las licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, se estará a lo que dispongan los protocolos de actuación médica
aplicables.


Numeral reformado por Acuerdos DOF 19/02/2016 y 28/02/2017


9. El contacto con particulares deberá llevarse a cabo a través de los medios de comunicación que
provea la dependencia o entidad o en sus inmuebles, según corresponda, salvo en los casos
señalados en el numeral 15 del presente Protocolo.


10. El contacto con particulares se efectuará preferentemente por escrito (en medios físicos o
electrónicos) con la finalidad de que exista constancia del asunto, sin perjuicio de lo señalado por las
disposiciones jurídicas aplicables.


11. Los servidores públicos deberán llevar un registro de las comunicaciones telefónicas y reuniones, en
el cual consignarán por lo menos: fecha, hora, el objeto de la reunión o comunicación telefónica y, en
su caso, lugar de la reunión o número telefónico del servidor público en que se recibió la
comunicación.







7


Sección III
Celebración de Reuniones


12. Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para la celebración de
reuniones con los particulares deberá mediar cita previa y el servidor público dará aviso a su superior
jerárquico. En las reuniones estarán presentes al menos dos servidores públicos de las áreas
relacionadas con las contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de
que se trate, mismos que podrán o no estar inscritos en el registro a que se refiere el Artículo Primero,
fracción I, inciso a), del Acuerdo.


Numeral reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017


13. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de
la dependencia o entidad correspondiente, al menos con dos días hábiles de anticipación a la
celebración de las reuniones, salvo que no sea posible hacerlo en dicho plazo, debiendo el servidor
público señalar en el escrito de aviso las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo impidieron.


En el aviso a que se refiere el párrafo anterior, se señalará lugar, fecha, hora, el objeto de la reunión y
la información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de
que se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que asista a la
reunión.


14. De cada reunión se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al
menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que
estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, así como los
temas tratados. La minuta deberá integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se
enviará al Titular del Órgano Interno de Control correspondiente, en un plazo no mayor a dos días
hábiles contados a partir de su formalización.


Sección IV
Visitas


15. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte
necesario conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, realizar visitas a los inmuebles
relacionados con las mismas, se deberá tomar en consideración además de lo señalado en dichos
ordenamientos, lo siguiente:


I. La visita se llevará a cabo en la fecha y hora que se señale en los documentos que establezcan
las bases del procedimiento específico cuando sea el caso, o bien, en la que el servidor público
haya comunicado a los particulares;


II. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de
Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de
anticipación a la realización de la visita, señalando el lugar, fecha, hora, objeto de la misma y la
información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión
de que se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que
asista a la visita;


III. Al inicio de cada visita el servidor público responsable del acto deberá identificarse ante todos
los asistentes, a quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando
cuando menos sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que
participan, y


IV. De cada visita se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contener
al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las
personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan,
así como los temas tratados. La minuta deberá integrarse al expediente respectivo y una copia
de la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control correspondiente, en un plazo no
mayor a dos días hábiles contados a partir de su formalización.







8


Sección V
Actos públicos


16. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte
procedente la realización de actos públicos, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se
deberá tomar en consideración lo siguiente:


I. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de
Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de
anticipación a la realización del acto público, señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo
y la información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o
concesión de que se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante
para que asista al acto.


(Derogado).


Fracción reformada y adicionada por Acuerdo DOF 19/02/2016, Segundo párrafo derogado por Acuerdo DOF 28/02/2017


II. Al inicio del acto el servidor público responsable deberá identificarse ante todos los asistentes,
a quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos
sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y


III. El servidor público que presida el acto informará a los participantes que una vez iniciado el
mismo no se permitirá el acceso a ninguna otra persona, o servidor público ajeno al acto.


Sección VI
Procedimientos deliberativos


17. Cuando en los procedimientos de contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones existan procedimientos deliberativos, tales como evaluaciones y análisis de información,
los servidores públicos se abstendrán de proporcionar información, previo a la notificación de la
resolución correspondiente.


___________________________







9


Anexo Segundo
Reformado por Acuerdo DOF 19/02/2016


MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,


AUTORIZACIONES Y CONCESIONES


1. Para los efectos del presente Anexo se entenderá por:


I. Contrataciones públicas: los procedimientos de contratación sujetos a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como los
actos relativos a las enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales;


II. Dependencias: las definidas en el numeral 2, fracción III, del Anexo Primero;


III. Entidades: las definidas en el numeral 2, fracción IV, del Anexo Primero;


IV. Encuesta: cuestionario a través del cual los particulares que participan en los procedimientos
de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen
el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés;


Fracción adicionada por Acuerdo DOF 28/02/2017


V. Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán formular el manifiesto
a que se refiere el numeral 2 del presente Anexo y responder la Encuesta. El Sistema se
encontrará disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra
en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, y


Fracción reformada por Acuerdo DOF 28/02/2017


VI. UEEPCI: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la
Secretaría de la Función Pública.


Fracción reformada por Acuerdo DOF 28/02/2017


2. Los particulares personas físicas que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de
este Anexo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el
cuarto grado que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el número
5 del presente Anexo.


3. Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de
este Anexo, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen
o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se
señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo:


Párrafo reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017


a) Integrantes del consejo de administración o administradores;


b) Director general, gerente general, o equivalentes;


c) Representantes legales, y


d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los
títulos representativos del capital social de la persona moral.


4. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares
formularán el manifiesto por única vez cuando tengan la intención de participar en los siguientes
procedimientos:


I. Contrataciones públicas;







10


II. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y


III. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones.


Fracción reformada por Acuerdo DOF 28/02/2017


5. El manifiesto incluirá los vínculos o relaciones entre el particular y los servidores públicos que a
continuación se indican:


I. Presidente de la República;


II. Secretarios de Estado;


III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República;


IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;


V. Procurador General de la República;


VI. Titulares de entidades;


VII. Titulares de órganos reguladores coordinados;


VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas;


IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados;


X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos
desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias;


XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de
gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y


XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría de la
Función Pública.


6. Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp, siendo
este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de
presentación del manifiesto. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también
denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas
con las que en su caso cuenten.


7. El particular podrá actualizar en cualquier momento la información contenida en el manifiesto cuando
cambien sus vínculos y relaciones con los servidores públicos señalados en el numeral 5 del presente
Anexo.


8. Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de
contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, deberán verificar en el Sistema, respecto de su dependencia o entidad, los manifiestos
de vínculos o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para
prevenir posibles conflictos de interés. En caso de duda, dichos servidores públicos podrán solicitar a
través del Sistema la opinión razonada de la UEEPCI, la cual dará respuesta a través del citado medio
electrónico, dentro de los siete días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud.


9. La UEEPCI podrá emitir opiniones razonadas sobre los manifiestos de vínculos o relaciones
presentados por los particulares, con base en la información del Sistema o de otros elementos de
juicio que se allegue, a fin de que sean consideradas conforme al ámbito de sus responsabilidades,
por los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de
contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones.


10. Los particulares que participen en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, podrán presentar una declaración de integridad en la que
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se
abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.







11


Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, al inicio de dichos
procedimientos deberán promover ante los particulares la presentación de la declaratoria de
integridad.


Numeral adicionado por Acuerdo DOF 28/02/2017


11. La UEEPCI mantendrá en la liga www.gob.mx/sfp, la información siguiente:


Párrafo reformado por Acuerdo DOF 28/02/2017


I. Guía para la operación del Sistema;


II. Respuestas a las preguntas más frecuentes;


III. Correo electrónico para la aclaración de dudas sobre el uso del Sistema, y


IV. Nombres y denominaciones sociales de los particulares que soliciten que se haga público que
presentaron el manifiesto.


___________________________







12


Anexo Tercero
Se adiciona Anexo por Acuerdo DOF 28/02/2017


CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL


I. Introducción


El C. Presidente de la República presentó el 3 de febrero de 2015, las acciones ejecutivas para prevenir
la corrupción y evitar los conflictos de interés, en particular la número 5, en la cual instruye que todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar
y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en los procedimientos de
contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos; la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá
integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su
honestidad y adecuado desempeño.


Las acciones de referencia, responden a la necesidad de contar con políticas públicas efectivas que
garanticen que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados y, en
consecuencia, se evite el conflicto de interés en la actuación de los servidores públicos respecto de los
procedimientos señalados.


En este sentido, la SFP se ha dado a la tarea de establecer el mecanismo para que las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Oficina de la
Presidencia de la República (instituciones públicas) identifiquen y clasifiquen el nivel de responsabilidad de
los servidores públicos que participan en los referidos procedimientos.


Dentro del estudio realizado para ese mecanismo, se detectó que en los procedimientos de enajenación
de bienes muebles, en la asignación de los trabajos valuatorios, y la emisión de avalúos y justipreciaciones
de renta, que derivan en una contratación pública, pudieran presentarse conflictos de interés; asimismo, se
advirtió que las autorizaciones que otorgan diversas dependencias comparten la misma naturaleza jurídica
que los permisos, licencias y concesiones, así como en su procedimiento de expedición pudieran presentarse
también conflictos de interés. En razón de lo anterior, los mencionados actos también formarán parte de los
trabajos de identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que
intervienen en los mismos.


II. Objeto


El presente Anexo contiene los criterios que dan la pauta para realizar la identificación y clasificación de
los servidores públicos y sus niveles de responsabilidad correspondientes con base en catálogos
establecidos.


Una vez que las instituciones públicas realicen la identificación y clasificación en comento, deberán
proceder al registro de los servidores públicos, a través del sistema informático del Registro de Servidores
Públicos del Gobierno Federal, denominado (RUSP), para lo cual se incluyeron cinco campos adicionales al
archivo de información básica del RUSP.


III. Catálogos de los niveles de responsabilidad


Los catálogos se refieren a las siguientes materias:


1. Contrataciones Públicas: se contemplan aquéllas sujetas a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP)
(Apéndice 1);


2. Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: comprende los
regulados por las diversas disposiciones jurídicas de carácter federal que otorgan las
dependencias de la Administración Pública Federal (APF) (Apéndice 2);







13


3. Enajenación de bienes muebles: que incluyen los actos traslativos de propiedad de los
bienes muebles de la federación y de las entidades paraestatales conforme a la Ley General
de Bienes Nacionales (LGBN) (Apéndice 3);


4. Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas:
comprende únicamente los que son competencia del Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN) (Apéndice 4).


Los apartados que integran cada uno de los catálogos, son los siguientes:


 Identificador del objeto de la responsabilidad: tiene como propósito asignar un número
consecutivo que vincule al “objeto de responsabilidad” con el “nivel de responsabilidad”.


 Objeto de la responsabilidad: se integra con los actos que se realizan en cada materia
y se encuentran vinculadas de manera inmediata y directa con un potencial conflicto de
interés de los servidores públicos que los llevan a cabo.


 Elementos de orientación: en él se precisan, con carácter enunciativo más no limitativo,
las aclaraciones o consideraciones específicas necesarias que orientan a las instituciones
públicas, para identificar y clasificar los niveles de responsabilidad en relación al “objeto
de la responsabilidad” a cargo de los servidores públicos.


 Nivel de responsabilidad: es el rango o categoría en que se ubica al servidor público de
acuerdo a la actividad que realiza en cada “objeto de la responsabilidad”. Se determina
partiendo del “objeto de responsabilidad” en el que participa cada servidor público y que
pudiera generar un conflicto de interés, en términos de lo establecido en el artículo 8,
fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, por lo que dicha participación se clasifica en los ámbitos de atención
o tramitación y resolución de asuntos en los que pudiera existir un interés personal,
familiar o de negocios del servidor público, susceptible de afectar el desempeño imparcial
de su empleo, cargo o comisión.


El nivel de responsabilidad que corresponde a cada servidor público, se identifica en cada
“objeto de responsabilidad” de la siguiente manera:


- Atención o tramitación: corresponde a la actividad de (A) elaborar, (B) revisar,
(C) firmar, autorizar o dictaminar y (D) supervisar.


- Resolución: corresponde a la actividad de (E) emitir o suscribir.


La actividad (C), se presenta dentro de la atención o tramitación sin resolver el asunto en
definitiva, pero que resulta necesaria para continuar hasta su resolución. Dependiendo de
la materia, dicha actividad se expresa en una firma, en una autorización o en un
dictamen.


La actividad (E), corresponde a la emisión del acto o la suscripción del documento con la
que se resuelve en definitiva el asunto de que se trate.


En el caso de que una institución pública identifique un “objeto de responsabilidad” no
previsto en los catálogos descritos anteriormente, que se encuentre sustentado en las
leyes especiales de la materia que corresponda, cuando el mismo pueda generar de
manera directa un conflicto de interés, lo hará del conocimiento de la SFP al correo
electrónico prop_obj_resp@funcionpublica.gob.mx señalando en qué consiste dicho
objeto, así como las razones por las cuáles se considera que debe incluirse en el
catálogo respectivo, para el efecto de que la SFP analice la procedencia de ello y, en su
caso, realizará las modificaciones pertinentes al catálogo de que se trate, lo cual hará del
conocimiento de las instituciones públicas.


IV. Servidores públicos que deben ser identificados y clasificados para su registro


Se deberán considerar a todos los servidores públicos de las instituciones públicas que intervengan en
las contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como
en la enajenación de bienes muebles de la administración pública federal y en la asignación y emisión de
dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas competencia del INDAABIN.


Esta clasificación e identificación de servidores públicos es independiente de:







14


 Su nivel jerárquico y puesto;


 Que se trate de personal sindicalizado o de confianza;


 Estar sujeto al Servicio Profesional de Carrera o ser de designación directa, libre designación o
de gabinetes de apoyo o cualquier otra modalidad de selección en el proceso de ingreso;


 Que su contratación tenga el carácter de eventual.


Asimismo, se deberán de identificar y clasificar aquellas personas físicas que estén contratadas bajo el
régimen de servicios profesionales por honorarios, con cargo al presupuesto de servicios personales y que
realicen alguna de las actividades previstas en los catálogos.


Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberá
identificar si el servidor público está adscrito al área contratante, requirente o técnica, y tratándose de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas se deberá identificar si el servidor público está adscrito al
área responsable de la contratación, requirente, técnica o al área responsable de la ejecución de los trabajos.


V. Identificación y clasificación de la participación de los servidores públicos y su registro


Las actividades previstas en los niveles de responsabilidad de los catálogos que realicen los servidores
públicos, deberán identificarse considerando lo siguiente:


 Las disposiciones jurídicas aplicables en las materias objeto de dichos catálogos, tales como la
LAASSP, la LOPSRM, la LAPP, la LGBN y demás leyes especiales, sus reglamentos y
manuales administrativos correspondientes, los reglamentos interiores, estatutos orgánicos,
normas generales, manuales de organización y procedimientos, así como en las políticas,
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (POBALINES).


 De acuerdo con la intervención de los servidores públicos en las actividades indicadas en los
catálogos correspondientes, aun cuando dicha intervención no se recoja en las disposiciones
señaladas en el párrafo precedente.


Los oficiales mayores o equivalentes de las instituciones públicas coordinarán las acciones necesarias
para realizar la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, en
términos de este anexo y de los catálogos que forman parte del mismo.


Las áreas que resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de los
servidores públicos en las contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración pública federal y en la
asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas competencia del
INDAABIN, deberán considerar lo siguiente para la integración de la información:


 Tratándose de servidores públicos cuyas atribuciones o funciones impliquen su participación
en las materias señaladas, deberán ser identificados y clasificados permanentemente.


 En el caso de servidores públicos que participen eventualmente en dichas materias, deberán
ser identificados y clasificados en el periodo al cual corresponda su participación.


Las áreas mencionadas enviarán la información integrada al operador RUSP, quien utilizará el sistema
RUSP para el registro y envío de la información, de conformidad con los procedimientos y el calendario de
envío y recepción emitido por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal (UPRHAPF).


VI. Especificaciones para el llenado de los campos en el sistema RUSP


a. Campo 43: Áreas


Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, a que se refiere el catálogo de contrataciones
públicas (Apéndice 1), se deberá elegir el área en la cual se encuentra adscrito el servidor público
que realiza la actividad “objeto de la responsabilidad”, conforme a lo siguiente:







15


Catálogo por tipo de área


Identificador del área Tipo de área


1 Requirente


2 Contratante (en materia de
adquisiciones) o responsable de
la contratación (en materia de
obra pública)


3 Técnica


4 Responsable de la ejecución de
los trabajos (en materia de obra
pública)


5 Otro


Primer ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en alguna institución
pública, se encuentra adscrito al área requirente; en tanto que Pedro López Juárez labora en un
área que puede fungir como requirente y contratante de manera simultánea.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo por tipo de área, se puede apreciar que el llenado para
este campo, debe ser como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido Campo 43 (Áreas)


JUAN PEREZ HERNANDEZ 1


PEDRO LÓPEZ JUÁREZ 1, 2


b. Campo 44: Contrataciones Públicas


Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su
participación en los “objetos de responsabilidad” del catálogo de contrataciones públicas (Apéndice
1).


Primer ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en alguna institución pública,
tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Contrataciones Públicas:


 Supervisa la elaboración de convocatorias, invitaciones y solicitudes de cotización


 Elabora las evaluaciones de proposiciones en licitaciones públicas e invitaciones a cuando
menos 3 personas.


 Suscribe las notificaciones de adjudicación directa de los contratos.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el correcto llenado
para este campo es como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido
Campo 44 (Contrataciones


Públicas)


JUAN PEREZ HERNANDEZ D3,A4,E5


Segundo ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que el servidor público Pedro López Juárez que labora en alguna institución pública,
tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Contrataciones Públicas:


 Elabora las justificaciones para excepción a la licitación pública.


 Dictamina las justificaciones para excepción a la licitación pública.







16


 Suscribe los contratos.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este
campo, debe ser como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido
Segundo
Apellido


Campo 44 (Contrataciones
Públicas)


PEDRO LÓPEZ JUÁREZ A2,C2,E6


c. Campo 45: Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas:


Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su
participación en los “objetos de responsabilidad” del catálogo de concesiones, licencias, permisos,
autorizaciones y sus prórrogas (Apéndice 2).


Primer ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que el servidor público Adolfo Sánchez Ruiz que labora en alguna institución pública,
tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de concesiones, licencias, permisos,
autorizaciones y sus prórrogas:


 Firma las convocatorias.


 Supervisa la evaluación de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, licencias,
autorizaciones, permisos y sus prórrogas.


 Suscribe el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus prórrogas.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este
campo, debe ser como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido
Segundo
Apellido


Campo 45 (Concesiones, licencias,
permisos, autorizaciones y sus


prórrogas)


ADOLFO SÁNCHEZ RUIZ C1,D4,E5


Segundo ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que la servidora pública Esmeralda Huerta López que labora en alguna institución
pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de concesiones, licencias,
permisos, autorizaciones y sus prórrogas:


 Elabora las convocatorias.


 Elabora evaluación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la
concesión, licencia, autorización, permiso o sus prórrogas.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este
campo, debe ser como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido
Segundo
Apellido


Campo 45 (Concesiones, licencias,
permisos, autorizaciones y sus


prórrogas)


ESMERALDA HUERTA LÓPEZ A1,A4


d. Campo 46: Enajenación de Bienes Muebles


Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su
participación en los “objetos de responsabilidad” del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles
(Apéndice 3).







17


Primer ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que el servidor público Roberto Godínez Paz que labora en alguna institución pública,
tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles:


 Revisa la presentación y apertura de ofertas.


 Supervisa la presentación y apertura de ofertas.


 Elabora la formalización del contrato.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este
campo, debe ser como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido
Segundo
Apellido


Campo 46 (Enajenación de Bienes
Muebles)


ROBERTO GODÍNEZ PAZ B4,D4,A7


Segundo ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que la servidora pública Sofía Martínez Chagoya que labora en alguna institución
pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del catálogo de Enajenación de Bienes
Muebles:


 Revisa la evaluación de ofertas.


 Emite el fallo.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este
campo, debe ser como sigue:


Nombre (s) Primer Apellido Segundo
Apellido


Campo 46 (Enajenación de Bienes
Muebles)


SOFÍA MARTÍNEZ CHAGOYA B5,E6


e. Campo 47: Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de
rentas


Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su
participación en los “objetos de responsabilidad” del catálogo de asignación y emisión de
dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas. (Apéndice 4).


Primer ejemplo de construcción del registro:


Suponiendo que el servidor público David Cruz Domínguez que labora en el INDAABIN, tiene las
siguientes responsabilidades dentro del catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia
de avalúos y justipreciación de rentas:


 Elabora la propuesta de asignación de un avalúo.


 Firma la propuesta de asignación de un avalúo.


 Emite o suscribe el dictamen valuatorio.


Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este
campo, debe ser:







18


Nombre (s) Primer Apellido
Segundo
Apellido


Campo 47 (Asignación y
emisión de dictámenes en


materia de avalúos y
justipreciación de rentas)


DAVID CRUZ DOMÍNGUEZ A1,C1,E3


VII. Integración del archivo de información básica en el sistema del RUSP


El operador RUSP con la información recibida por parte de las áreas que resulten responsables de
identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, procederá a integrar los
siguientes campos:


 43 (Área)


 44 (Contrataciones Públicas)


 45 (Concesiones, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas)


 46 (Enajenación de Bienes Muebles)


 47 (Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas).


Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica:


Nombre (s)
Primer


Apellido
Segundo
Apellido


Campo
43


(Área)


Campo 44
(Contrataciones


públicas)


Campo 45
(Concesiones,


licencias,
autorizaciones,
permisos y sus


prórrogas)


Campo 46
(Enajenación


de Bienes
Muebles)


Campo 47
(Asignación y


emisión de
dictámenes en


materia de
avalúos y


justipreciación de
rentas)


JUAN PEREZ HERNANDEZ 1 D3,A4,E5
NULL NULL


NULL


PEDRO LÓPEZ JUÁREZ 1,2 A2,C2,E6 NULL NULL NULL


ADOLFO SÁNCHEZ RUIZ NULL NULL C1,D4,E5 NULL NULL


ESMERALDA HUERTA LOPEZ NULL NULL A1,A4 NULL NULL


ROBERTO GODÍNEZ PAZ NULL NULL NULL B4,D4,A7 NULL


SOFÍA MARTÍNEZ CHAGOYA NULL NULL NULL B5,E6 NULL


DAVID CRUZ DOMÍNGUEZ NULL NULL NULL NULL A1,C1,E3


Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica en .txt:


CAMPOS: 1|2|3|4|5|...|20|JUAN|PEREZ|HERNANDEZ|24|25|26|...|42|1|D3,A4,E5 |NULL| NULL| NULL


CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|PEDRO|LOPEZ|JUAREZ|24|25|26|..|42|1,2|A2,C2,E6|NULL|NULL| NULL


CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|ADOLFO|SANCHEZ|RUIZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|C1,D4,E5|NULL|NULL


CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|ESMERALDA|HUERTA|LOPEZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|A1,A4|NULL|NULL


CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|ROBERTO|GODINEZ|PAZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|NULL|B4,D4,A7|NULL


CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|SOFIA|MARTINEZ|CHAGOYA|PAZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|NULL|B5,E6|NUL
L


CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|DAVID|CRUZ|DOMINGUEZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|NULL|NULL|A1,C1,E3







19


Apéndice 1. Catálogo de Contrataciones Públicas


Identificador del
objeto de la


responsabilidad


Objeto de la
responsabilidad Elementos de orientación


NIVELES DE RESPONSABILIDAD


ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN


Elaborar


(A)


Revisar


(B)


Firmar,
autorizar o
dictaminar


(C)


Supervisar


(D)


Emitir o


Suscribir


(E)


1


Autorizaciones o
dictámenes previos
para llevar a cabo
determinado
procedimiento de
contratación


Comprende, entre otros, los siguientes:


 Dictamen sobre la viabilidad del proyecto de asociación público privada
(LAPP, artículo 21).


 En el caso de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial de
Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, incluye los documentos
que sirvan de base para pronunciarse sobre la autorización del proyecto de
asociación público privada y la autorización misma (LAPP, artículo 21).


 Autorización del pago de servicios en los que no sea posible pactar que el
costo sea cubierto después de la prestación del servicio (LAASSP, artículo 13,
último párrafo).


 Autorización del proyecto ejecutivo, incluyendo en su caso, el dictamen
técnico que justifique que las obras son de gran complejidad (LOPSRM,
artículo 24, último párrafo y RLOPSRM, artículo 23, segundo párrafo).


 Dictamen de excepción a la licitación pública.


- Tratándose de contrataciones sujetas a la LAASSP, los servidores
públicos que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, incluyendo los asesores; el titular de la dependencia o entidad
o aquel servidor público a quien delegue dicha función, o en los
supuestos previstos en el artículo 41, segundo párrafo, el servidor
público facultado del área requirente.


- En el caso de contrataciones regidas por la LOPSRM, los servidores
públicos que integran el Comité de Obras Públicas, incluyendo sus
asesores, y cuando no exista Comité, el titular de la dependencia o
entidad o el oficial mayor o equivalente en el que hubiere delegado la
facultad; en los supuestos previstos en el artículo 42, fracciones VI y VII,
el servidor público facultado del área responsable de la contratación, y
en los de las fracciones II, IV y V de dicho artículo, el servidor público
facultado del área responsable de la ejecución de los trabajos.


- En relación a los proyectos de asociación público privada, el titular de la
dependencia o entidad.


 El escrito de autorización para realizar una adjudicación directa en lugar de
una invitación a cuando menos tres personas, en el caso de las
contrataciones por monto al amparo de la LAASSP (artículo 42, párrafo


N/A







20


Identificador del
objeto de la


responsabilidad


Objeto de la
responsabilidad Elementos de orientación


NIVELES DE RESPONSABILIDAD


ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN


Elaborar


(A)


Revisar


(B)


Firmar,
autorizar o
dictaminar


(C)


Supervisar


(D)


Emitir o


Suscribir


(E)


segundo)


2
Justificación para
excepción a la
licitación pública.


Resulta aplicable solamente a las contrataciones al amparo de la LAASSP (artículo 40) y
la LOPSRM (artículo 41).


N/A


3


Convocatoria,
invitación o solicitud
de cotización y, en
su caso, bases del
concurso (LAPP) y
modificaciones.


 Documento en el que se indiquen las razones de procedencia o
improcedencia de incluir los comentarios formulados al proyecto de la
convocatoria (aplicable solamente a las contrataciones al amparo de la
LAASSP y la LOPSRM).


 En el caso de contratos marco, se incluye el documento que establece los
requisitos para formar parte de los mismos, que emite únicamente la
Secretaría de la Función Pública.


N/A


4
Evaluación de
proposiciones.


 En los procedimientos de contratación regidos por la LOPSRM y la LAPP, la
solicitud de aclaraciones de las proposiciones, o información adicional.


 En los procedimientos de contratación regidos por la LAASSP y la LOPSRM,
deben considerarse los documentos que, en su caso, se elaboren para hacer
constar el resultado de la evaluación de proposiciones, y sirvan de base para
el fallo.


 En los procedimientos de contratación de proyectos de asociación público
privada, debe incluirse el dictamen a que se refiere el artículo 55 de la LAPP.


 Tratándose de contratos marco, se incluyen los documentos en los que conste
el resultado de la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos para formar
parte de dichos contratos o adherirse mediante convenios de adhesión.


N/A


5
Adjudicación del
contrato


 En el caso de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres, el fallo.


 Tratándose de adjudicaciones directas, la notificación de la adjudicación.


 En caso de celebrarse junta pública para dar a conocer el fallo, incluye
también el acta respectiva.


N/A N/A


6
Formalización del
contrato.


En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios deben de considerarse también
los pedidos, conforme a lo dispuesto al artículo 45 de LAASSP.


N/A N/A







21


Apéndice 2. Catálogo de Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas


Identificador del
objeto de la


responsabilidad


Objeto de la
responsabilidad Elementos de orientación


NIVELES DE RESPONSABILIDAD


ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN


Elaborar
(A)


Revisar
(B)


Firmar, autorizar o
dictaminar


(C)


Supervisar
(D)


Emitir o
Suscribir


(E)


1


Convocatoria a
concurso o licitación o
excitativa a presentar la
solicitud de
autorización.


 Documento en el que consta la excitativa a
presentar la solicitud de autorización cuando las
disposiciones jurídicas prevean este mecanismo
para dar inicio al procedimiento de autorización o
permiso (por ejemplo en el caso de la
manifestación de impacto ambiental).


 Documento en que constan la convocatoria, las
bases de licitación o concurso, cuando las
disposiciones jurídicas prevean a dichos
procedimientos para el otorgamiento de la
concesión, licencia, autorización o permiso.


N/A


2 Dictámenes u
opiniones previos


 Documentos que, en su caso, se elaboren para
hacer constar el resultado de una opinión o
dictamen necesario para la evaluación.


 En el caso de que la opinión o dictamen deba ser
emitida por otra dependencia o entidad distinta a la
que compete resolver sobre la autorización o
permiso, incluye el documento en el que conste
dicho dictamen u opinión.


N/A


3 Visitas de verificación.


 Documentos de constancia de visitas de
verificación o de actos tendentes a la comprobación
de los requisitos señalados en la Ley, Reglamentos
o normas correspondientes, o bien, de los hechos
manifestados por el solicitante, cuando los mismos
sean requeridos.


N/A


4


Evaluación del
cumplimiento de los
requisitos para el
otorgamiento de la
concesión, licencia,
autorización, permiso, o
sus prórrogas.


 Documentos que, en su caso, se elaboren por
servidores públicos para la evaluación del
cumplimiento de requisitos por parte del solicitante.


 En el caso de los procedimientos de licitación o
concurso en que se prevea la posibilidad de
desechar o tener por no admitidos a los interesados
de manera previa al fallo, los documentos en que
conste dicho desechamiento o no admisión.


N/A


5


Determinación sobre el
otorgamiento de la
concesión, licencia,
autorización, permiso o
sus prórrogas.


 En el caso de los procedimientos de licitación o
concurso, el fallo.


 Título de concesión o documento en que conste el
otorgamiento o negativa de la licencia, autorización,
permiso o sus prórrogas.


N/A N/A







22


Apéndice 3. Catálogo de Enajenación de Bienes Muebles


Identificador del
objeto de la


responsabilidad


Objeto de la
responsabilidad


Elementos de orientación


NIVELES DE RESPONSABILIDAD


ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN


Elaborar


(A)


Revisar


(B)


Firmar, autorizar
o dictaminar


(C)


Supervisar


(D)


Emitir o


Suscribir


(E)


1


Autorizaciones o
dictámenes previos para
llevar a cabo determinado
procedimiento de
enajenación de bienes
muebles


Comprende, entre otros, los siguientes:


 Acuerdo Administrativo de Desincorporación. Art. 130,
fracción II de la LGBN, 16, 17 18, 19 y 22 y Anexos 2A
y 2B de las NG y FORMATOS “Acuerdo administrativo
de desincorporación” del Manual de RMySG.


 Dictamen de no utilidad ( 21 de las Normas Generales
para el registro, afectación, disposición final y baja de
bienes muebles de la Administración Pública Federal
Centralizada (NG) y FORMATOS “Relación de bienes
muebles” y “Dictamen de no utilidad” del Manual de
RMySG.


 Dictamen de la excepción a la licitación pública en el
que conste el análisis de la misma. (Incluye los
servidores públicos que integran el Comité o
Subcomité de Bienes Muebles, así como sus
asesores). Arts. 139, 141, fracción IV de la LGBN y 37
numeral VIII de las NG.


N/A


2


Análisis o autorización
para llevar a cabo la
donación, permuta o
dación en pago


Comprende, los siguientes:


 Análisis de la conveniencia de celebrar donaciones,
permuta o dación en pago. (Incluye los servidores
públicos que integran el Comité o Subcomité de
Bienes Muebles, así como sus asesores). Arts. 139,
141, fracción VIII de la LGBN y (donación 41, numeral
4 de las NG) y los Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5
ter del Manual de RMy SG.


 Autorización de donaciones, permuta o dación en
pago. Arts. 130, fracción III, 133, 139, 141, fracción VII
de la LGBN y los Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5
ter del Manual de RMy SG.


N/A







23


Identificador del
objeto de la


responsabilidad


Objeto de la
responsabilidad


Elementos de orientación


NIVELES DE RESPONSABILIDAD


ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN


Elaborar


(A)


Revisar


(B)


Firmar, autorizar
o dictaminar


(C)


Supervisar


(D)


Emitir o


Suscribir


(E)


3
Modificaciones a las


Bases


Aplica para el caso de venta de bienes muebles en el caso
de licitación pública.


Los documentos en los que consta la comunicación de las
modificaciones, o bien, el relativo a la junta de aclaraciones.
30 de las NG.


N/A


4
Presentación y apertura de


ofertas


Aplica para el caso de venta de bienes muebles en el caso
de licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas.


Documento en el que se haga constar las ofertas que se
desechan, así como las causas para ello. 32, 2° párrafo de
las NG.


N/A


5 Evaluación de ofertas.


Aplica para el caso de venta de bienes muebles en el caso
de licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas.


 Cuadro comparativo de ofertas.


 Dictamen para el sustento del fallo.


N/A


6
Adjudicación de los bienes


muebles


 En el caso de licitaciones públicas e invitaciones a
cuando menos tres, el fallo.


 Tratándose de adjudicaciones directas, la notificación
de la adjudicación mediante acta de adjudicación.


 Tratando de vehículos, además el acta de venta
correspondiente.


N/A N/A


7
Formalización del


contrato.


Tratándose de Donación, Permuta o Dación en Pago deberá
considerarse lo dispuesto en la 41 de las NG y los Subprocesos
5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5 ter del Manual de RMy SG.


N/A N/A







24


Apéndice 4. Catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas


Identificador del
objeto de la


responsabilidad
Objeto de la responsabilidad Elementos de orientación


NIVELES DE RESPONSABILIDAD


ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN


Elaborar
(A)


Revisar
(B)


Firmar, autorizar o
dictaminar


(C)


Supervisar
(D)


Emitir o
Suscribir


(E)


1


Propuestas de asignaciones de
avalúos o justipreciaciones de
renta a Peritos que formen parte
del Padrón Nacional de Peritos
Valuadores del INDAABIN.


Comprende únicamente los
avalúos y justipreciaciones de renta
competencia del Instituto de
Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN).
Las propuestas se realizan en
atención a las solicitudes de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, la
Procuraduría General de la
República y la Oficina de la
Presidencia de la República, o
bien, cualquier otra que
contemplen las disposiciones
jurídicas aplicables.
Las propuestas se realizan de
acuerdo a la especialidad,
complejidad, dimensión,
singularidad, novedad,
confidencialidad, urgencia o
necesidad de los servicios
solicitados. Se propondrá al más
adecuado perito valuador con
registro vigente, que asegure los
niveles de calidad técnica y
oportunidad, requeridos en un
marco de transparencia.


N/A


2


Asignación de avalúos y
justipreciaciones de renta a
Peritos que formen parte del
Padrón Nacional de Peritos
Valuadores del INDAABIN.


Comprende las asignaciones que
determina el Comité de Asignación
de Trabajos y Evaluación de
Peritos Valuadores.


3
Emisión de Dictámenes
Valuatorios (avalúos y
justipreciaciones de renta)


Comprende los dictámenes
valuatorios que autorizan los
Directores de Zona o los Cuerpos
Colegiados de Avalúos, según el
ámbito de competencia previsto en
las disposiciones jurídico
administrativas aplicables al
INDAABIN


______________________







Secretaría de la Función Pública


Anexo Cuarto
Se adiciona Anexo por Acuerdo DOF 28/02/2017


GUÍA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE ORIENTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE CÓMO
PREVENIR, DETECTAR Y GESTIONAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE


CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES


Objetivos


1. Los objetivos de este Anexo son:


A) Orientar a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar las situaciones de conflicto
de interés que pueden presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, así como de
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y


B) Presentar un resumen de las obligaciones principales que tienen los servidores públicos en materia de
conflicto de interés.


Por lo tanto, este Anexo no establece obligaciones para los servidores públicos, adicionales a las que prevén los
ordenamientos jurídicos vigentes.


Definición y Obligaciones


2. El conflicto de interés se define en el artículo 8, fracción XII, párrafo segundo de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la siguiente manera: “habrá intereses en conflicto
cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño
imparcial de su empleo, cargo o comisión”.


3. De manera enunciativa pero no limitativa, las obligaciones en materia de conflicto de interés a cargo de los
servidores públicos se prevén en los artículos 8 fracciones XI, XII, XIV, XXII y XXIII, y 9 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 21, 22 y 24 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 51 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 42 de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 19 último párrafo
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 26 último párrafo del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y apartado quinto, numeral 1,
inciso m) del “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno
Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicado el 20 de
agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.


Tipos de Conflicto de Interés según la OCDE


4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) distingue entre el conflicto de interés
real, potencial y aparente, los cuales conceptúa de la siguiente manera:


A) Conflicto de interés real es aquel en que se actualiza la situación que confronta las obligaciones
derivadas del servicio público con intereses privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente
en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades. Cabe señalar que éste es el que prevé la
legislación aplicable a los servidores públicos de la administración pública federal.


B) Conflicto de interés potencial es el que surge cuando un funcionario público tiene intereses privados
susceptibles de provocar que en el futuro éste incurra en un conflicto de interés real.


C) Conflicto de interés aparente es el que surge cuando existe la apariencia de que los intereses privados
de un funcionario público pueden influir indebidamente en el desempeño de sus obligaciones, aunque
realmente no sea el caso.2


2 OCDE, “Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and Country Experiences”, Francia, 2003, p. 97. Disponible en:
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf







5. El conflicto de interés no implica necesariamente una falta administrativa o delito, a menos que el servidor
público que se encuentre en dicha situación no tome las medidas que establecen las disposiciones jurídicas
aplicables.


Recomendaciones para Detectar y Prevenir Conflictos de Interés
6. Se recomienda que los titulares de las unidades administrativas que resuelven los procedimientos a los que se


refiere esta guía, difundan entre el personal a su cargo el concepto de conflicto de interés y las obligaciones en la
materia que tienen los servidores públicos.


A efecto de lo anterior, es recomendable que se proporcione a los servidores públicos que intervienen en dichos
procedimientos, el vínculo electrónico donde la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés
difundirá el presente Acuerdo, así como materiales de capacitación y lecturas sobre conflicto de interés.


Asimismo, es conveniente que las Dependencias y Entidades incluyan en sus programas de capacitación temas
de ética, integridad y prevención de conflictos de interés.


7. De manera adicional a las declaraciones de posibles conflictos de interés que se presentan ante la Secretaría
de la Función Pública, se sugiere que los titulares de las unidades administrativas que tramitan y resuelven los
procedimientos a los que se refiere esta guía, apliquen a los servidores públicos que intervienen en dichos
procedimientos cuestionarios que permitan identificar sus responsabilidades, así como sus intereses personales,
familiares o de negocios relacionados con sus funciones o que puedan afectar las mismas.


Medidas para Gestionar el Conflicto de Interés
8. El servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés real tiene la obligación de


proceder conforme a lo previsto en el artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas que, en su caso, resulten aplicables.


9. Otras medidas que puede tomar el servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés,
de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por la OCDE, son las siguientes:


A) Liquidar la inversión; vender el negocio, acciones o propiedades que generan el conflicto de interés;


B) Renunciar a la función privada que provoca el conflicto de interés. Por ejemplo: renunciar a cargos que
tenga en sociedades o empleos en el sector privado;


C) O en su caso, renunciar al cargo público.


10. Los superiores jerárquicos, al momento de ser informados por escrito de una posible situación de conflicto de
interés del personal bajo su cargo, deberán tomar medidas preventivas para evitar casos posteriores.


11. En caso de presentarse un conflicto de interés en el personal bajo su cargo, los superiores jerárquicos
considerarán lo siguiente:


A) Tratándose de un conflicto de interés real, el superior jerárquico excluirá o separará a la persona en
cuestión del procedimiento, a menos que exista alguna causa justificada que lo impida. En este último
supuesto, el superior jerárquico deberá impartir sus instrucciones por escrito al servidor público, en
términos del artículo 8, fracción XI, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.


Asimismo, el superior jerárquico puede implementar las siguientes acciones:


a) Redistribuir las funciones y responsabilidades del personal bajo su cargo;


b) De ser conveniente, cancelar el procedimiento que da lugar al conflicto de interés, y


c) Sugerir al servidor público involucrado que venda el negocio, acciones o propiedades que generan
el conflicto de interés.


B) Si se trata de un conflicto de interés potencial, se sugiere que el superior jerárquico supervise con
mecanismos de monitoreo y auditoría constantes, para detectar el momento en que el conflicto de interés,
por algún cambio en la circunstancia o contexto del servidor público, se vuelva uno real.


C) Cuando sea un conflicto de interés aparente, el superior jerárquico puede tomar las siguientes acciones:


a) Buscar que se genere una aclaración o declaración pública para evitar malentendidos que dañen
la imagen de la Dependencia o Entidad;


b) Mitigar las circunstancias que pueden conllevar al conflicto de interés real;


c) Evitar que el funcionario involucrado participe en el procedimiento en cuestión, y







d) De ser conveniente, anular el procedimiento en cuestión.


Opinión, Asesoría y Consulta en Materia de Conflicto de Interés


12. De conformidad con el artículo 17 bis, fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés funge como órgano de
asesoría y consulta en materia de prevención de conflictos de interés en el desempeño del servicio público;
asimismo la citada Unidad está facultada para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de
interés a cargo de los servidores públicos.


______________________







CONSIDERANDOS Y TRANSITORIOS DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
20 de agosto de 2015.


Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.


VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en  los artículos 37, fracciones
VI, XIX, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 2, 3,
fracción III, 7, 8, fracciones VI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos; 5 y 6, fracciones I, V y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y


CONSIDERANDO


Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el
propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que forta lezca a las
instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad;


Que el artículo 134 Constitucional establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados; principios que deben ser observados, entre otros, en los procedimientos de contratación pública y
en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, así como sus prórrogas;


Que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8, previene
obligaciones propias de los servidores públicos, las cuales tienden específicamente a la salvaguarda de los
principios de honradez e imparcialidad en el desempeño de la función pública cuando ésta se desarrolla, entre otros,
en interacción con los particulares, a efecto de que no obtengan beneficios indebidos utilizando el empleo, cargo o
comisión que ostentan; circunstancia que motivó la necesidad de contar con un diagnóstico que permita conocer el
nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas
y en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas, para lo cual esta
Secretaría integró un registro de dichos servidores públicos en el cual se identifica y clasifica su nivel de
responsabilidad;


Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales dentro de las que se encuentra la
denominada México en Paz, misma que tiene por objeto, entre otros, fortalecer el combate a la corrupción y el
fomento de una mayor rendición de cuentas y, por su parte, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
2013-2018, se prevé como una de sus estrategias obtener las mejores condiciones en la contratación de bienes,
servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal, señalando como líneas de acción, entre otras, las
de establecer un sistema de contrataciones públicas basado en la transparencia, competencia y criterios objetivos,
que promueva la integridad y la prevención de la corrupción;


Que con la finalidad de proveer al cumplimiento de lo establecido en el Plan y en el Programa antes señalados, y
con el propósito de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción, el 3 de febrero de 2015 el Titular del
Ejecutivo Federal presentó y encomendó a esta Secretaría, un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la
corrupción y evitar los conflictos de interés, entre las cuales se encuentra la de establecer protocolos de contacto
entre particulares y los servidores públicos responsables de los procedimientos de contrataciones públicas y el
otorgamiento de licencias, permisos y concesiones y la obligación de los servidores públicos de presentar una
declaración de posible conflicto de interés, misma que debe entregarse al ingresar a cargos públicos federales y
actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible
conflicto de interés en su responsabilidad;


Que resulta necesario contar con un mecanismo que permita a la Secretaría verificar las declaraciones de conflictos
de interés de los servidores públicos, y en ciertos casos, a través de su vinculación con un documento equivalente
en el que particulares manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de
posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando superior, y con aquéllos que intervienen en
contrataciones públicas y en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;







Que conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales en
materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, los
particulares que lleguen a participar en la comisión de faltas administrativas graves habrán de ser sancionados
administrativamente, y si bien tal supuesto entrará en vigor conforme al citado Decreto, previene un reconocimiento
a nivel Constitucional sobre la corresponsabilidad de los ciudadanos que se vinculan en la comisión de diversos
actos de corrupción, el cual también ha sido regulado en ordenamientos secundarios como la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que establece diversas infracciones administrativas en que pueden
incurrir los particulares por la comisión de conductas indebidas en contrataciones públicas de carácter federal;


Que resulta de interés para la sociedad que el Estado implemente mayores acciones preventivas contra los actos de
corrupción que garanticen que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares,
por lo que la Administración Pública Federal requiere medidas que eviten la corrupción en las contrataciones
públicas y en el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones, incluyendo las autorizaciones que otorgan
derechos de explotación de bienes o servicios, lo cual permitirá asegurar las mejores condiciones de contratación y
que la administración de los recursos públicos se realice con estricta observancia a los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez;


Que ante la necesidad de que se constituya un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento
de la ética y la integridad en el servicio público; ante la demanda social y legítima de que este gobierno tome
medidas eficaces y frontales en la prevención y el combate a la corrupción, y tomando en cuenta que esta
Secretaría está facultada para establecer normas, directrices, políticas, estrategias, acciones y medidas que le
permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y que rijan el actuar de aquellos
que intervienen en procedimientos que impliquen la entrega de recursos públicos, he tenido a bien emitir el
siguiente:


...


PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.


SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contarán con un plazo de un año
contado a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, para dar total
cumplimiento al presente Acuerdo y su Anexo Primero.


Los órganos internos de control de las dependencias y entidades verificarán el avance en el cumplimiento de las
disposiciones señaladas en el párrafo anterior, para lo cual elaborarán semestralmente un informe.


La determinación de los casos e instrumentación de los formatos a que se refiere el Anexo Segundo del presente
Acuerdo corresponderá a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual deberá
comunicar la disponibilidad de los mismos y los lineamientos de casos, a más tardar a los cuatro meses de la
entrada en vigor de las disposiciones jurídicas por las que se cree y se le confieran atribuciones.


Sufragio Efectivo. No Reelección.


México, D.F., a los 19 días del mes de agosto de 2015.- El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade
Martínez.- Rúbrica.”


______________________


CONSIDERANDOS Y TRANSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de febrero de 2016.


VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones
VI, XIX, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 2, 3,
fracción III, 7, 8, fracciones VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos; 5, 6, fracciones I, V y XXIV, y 17 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública, y







CONSIDERANDO
Que el 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se expide el
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones”, el cual prevé como parte de su objeto la aplicación de los formatos que deberán
utilizarse para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o
familiares con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal y aquellos que
intervienen en los procedimientos materia del Acuerdo, así como de posibles conflictos de interés, estableciéndose
en el Anexo Segundo de dicho ordenamiento jurídico los términos para ello, encomendándose la determinación de
los casos y la instrumentación de los formatos a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de
Interés y previéndose que ésta comunicará la disponibilidad de los formatos y los lineamientos de casos, a más
tardar a los cuatro meses de la entrada en vigor de las disposiciones jurídicas por las que se cree y se le confirieran
atribuciones;


Que el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando que antecede, fue motivado por la necesidad de
constituir un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad en el
servicio público que permita, entre otras acciones, contar con un mecanismo que contribuya a que esta Secretaría
verifique las declaraciones de posible conflicto de interés de los servidores públicos, en ciertos casos, con un
documento equivalente en el que los particulares manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, personales o
familiares con servidores públicos;


Que el 20 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública”, el cual
adiciona un artículo 17 BIS al citado Reglamento para prever la existencia de la Unidad Especializada en Ética y
Prevención de Conflictos de Interés y establecer sus atribuciones, entre las cuales destacan las relativas a formular
y someter a la consideración del Secretario los proyectos de políticas, lineamientos, estrategias y demás
instrumentos de carácter general, para establecer acciones en materia de ética e integridad a fin de prevenir
conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la función pública, así como conflictos de interés
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus funciones; así como realizar
investigaciones para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés de los servidores
públicos;


Que atendiendo a los razonamientos que motivaron el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando primero
del presente ordenamiento jurídico y tomando en cuenta las facultades que ya le fueron conferidas a la Unidad
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, resulta necesario, por un lado, que bajo un marco
colaborativo se proporcione a los particulares las mayores facilidades que impliquen los menores costos operativos,
a efecto de incentivar a que manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales
o de parentesco con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal y con
aquellos que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas y de otorgamiento y prorroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y por el otro, que la información que se recabe esté alineada a la
legislación aplicable y sea accesible y útil a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa l para
identificar y evitar conflictos de interés en los procedimientos señalados;


Que para el logro de los propósitos mencionados en el considerando anterior, es necesario realizar diversas
modificaciones al Acuerdo referido en el primer considerando de este ordenamiento jurídico, las cuales propiciaran
en mayor medida la participación de la sociedad en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República
particularmente en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función
pública y, en general, en la prevención y el combate a la corrupción, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:


...


ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero de 2016.- El Secretario, Virgilio Andrade Martínez.- Rúbrica.”


______________________


CONSIDERANDOS Y TRANSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE
EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y







PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de febrero de 2017.


ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, Secretaria de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37,
fracciones VI, XIX y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8,
fracciones VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos; así como 1, 5 y 6 fracciones I y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y


CONSIDERANDO


Que el 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se expide el
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones”, mediante el cual el Gobierno de la República implementó acciones para prevenir la
corrupción en las contrataciones públicas y en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones,
a fin de que dichos procedimientos se realicen con estricta observancia a los principios constitucionales de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que los servidores públicos deben observar en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones;


Que el 19 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifica el diverso
que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones”, el cual fue motivado por la necesidad de propiciar una mayor participación de la
sociedad en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República en materia de ética, integridad y prevención de conflictos
de interés en el ejercicio de la función pública y,  en general, en la prevención y el combate a la corrupción;


Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 prevé una reducción de los gastos de
operación del Gobierno de la República, privilegiando los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a
través de la disminución de las carencias sociales, y da preferencia a la inversión productiva sobre la administrativa,
con la finalidad de hacer más eficiente el gasto público;


Que resulta necesario reducir el impacto presupuestario que significa la obligación para las dependencias y
entidades de grabar las llamadas telefónicas relacionadas con los procedimientos de contrataciones públicas,
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; así como de videograbar las
reuniones, visitas y actos públicos que se realicen con motivo de dichos procedimientos. Por lo cual se propone
eliminar la obligación de grabar las llamadas telefónicas y acotar los casos en que deben videograbarse las
reuniones, visitas y actos públicos;


Que en el Estudio de la OCDE sobre integridad en México, entre otros aspectos, dicho organismo sugiere refinar el
Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas para hacerlo más viable, precisar las políticas para la
gestión y resolución de conflictos de interés, proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y equipar a
los contralores internos para la realización de investigaciones disciplinarias y gestión de riesgos. En este tenor,
dicho organismo internacional hace notar que si bien el Protocolo es un paso indispensable para asegurar un
enfoque sensible al riesgo en la gestión de conflictos de interés, la Secretaría de la Función Pública podría
enfocarse en mejorar y ampliar lineamientos sobre la manera en que los funcionarios de adquisiciones pueden y
deben reaccionar cuando enfrentan dilemas éticos típicos y situaciones de conflicto de intereses en los procesos de
licitación pública;


Que el estudio citado recalca que la integridad es una responsabilidad compartida cuyo objetivo es el cambio de
comportamiento, y que más allá de los esfuerzos en materia de integridad del sector público, el gobierno debe
también tratar de inculcar más ampliamente estos valores en la sociedad, y


Que a fin de seguir las recomendaciones emitidas por la OCDE, se requiere fortalecer por una parte, las reglas de contacto
que deben seguir los servidores públicos a los que aplica el “protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas,
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”; y por otra parte, los mecanismos para que la
sociedad participe corresponsablemente en la prevención de la corrupción y los conflictos de intereses.


De acuerdo con lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:


…


ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Ciudad de México, a los 23 días del mes de febrero de 2017.- La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez
González.- Rúbrica.


______________________






